项目编号：0424-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：徐州建机工程机械有限公司

审核员：                               审核日期：2022年5月5日下午至5月6日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 品质保证部已组织识别企业原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，并转化为计量要求，编制了《TPB500A平衡臂工艺过程卡 》、《XGT500.15.1引进梁检验操作指导书 》等23个作业文件，按照文件规定配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，未发生顾客投诉及纠纷。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。企业建立《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及5项质量目标，有具体指标可测量，由品质保证部统计考核，查看了2021年度目标完成情况统计表，均能达标。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月22日日开展了测量体系管理评审，会议由公司常务副总经理王建军主持，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，提出了公司测量管理体系需要改进的3个方面的工作要求。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 公司未建最高计量标准，测量设备由品质保证部负责溯源。公司测量设备徐州市检验检测中心、徐工集团起重机事业部等机构检定/校准，品质保证部负责建立和评价测量设备合格供方名录。 品质保证部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价，查供方评价记录缺少徐工集团起重机事业部的能力评价材料，不符合GB/T19022标准条款6.4要求。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 是 01 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账A类129台件，B类55台件，C类439台件；均实行了标识管理并有效溯源，抽查测量设备检定或校准证书9台件，符合要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 检验室环境条件满足要求。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查原材料Q460C碳含量测量、上支座孔径测量等测量过程过程计量要求导出、测量设备验证等计量确认活动符合要求； 查测量设备编号：LS01B01-054内径百分表；编号：200095-CCD-7000直读光谱仪经检定合格，验证满足要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对原材料Q460C碳含量测量测量关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了原材料Q460C碳含量测量等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《直读光谱仪测定钢中C元素含量的不确定度评定》。评定方法正确。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》抽查了采用问卷调查等方式顾客满意度测评，涉及用户2405，测评项目19项，综合得分96分以上，满足目标要求。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年12月20日组织了测量管理体系内审，组长孙智勇，组 员：张雪燕、邓艳、孟庆猛、刘运玲、丁巾凌，对公司进行了全要素的审核，共开出了4个不符合项，于2022年2月20日完成了整改。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。详见附件监视记录。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了4项不符合项报告：1）综合管理部““质检主管岗位说明书”专业技能要求未包括测量设备操作和维护保养能力等要求”；2）工程制造部“钢结构分厂机加自检记录表 ”（JZL-202），设备编号GJX1391，不能提供测量过程设计文件”；3)设备能源部“钢结构分厂“松下焊机电流电压检测信息汇总”记录信息缺少预期使用的计量要求内容”；4)生产中心“型号T3188抛丸清理机，未安装电能计量仪表”均采取了纠正预防措施符合要求。企业对不符合组织了纠正，验证该4项不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 在2021年度管理评审中提出了3项改进措施并落实完成。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用满足要求，企业71台件测量设备列入强制检定，随机抽查10台件，溯源管理较好。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业认证证书用于企业形象宣传。 | 综合管理部 品质保证部 营销公司 安全环保部 | 否 |