编 号：0424-2021-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 徐州建机工程机械有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 0.61 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 徐州建机工程机械有限公司 | 各分厂 | 烘干室、抛丸机、空压机、焊接站、涂装线 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 准确度等级是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明：企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：天然气和电 ，上年共消耗0.61万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，设备能源部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 2 台（件），实配 2台（件）；进出主要次级用能单位应配 17台（件），实配 17 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 5 台（件），实配 5台（件）；配备率满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，事业部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名） 日期: 2022.5.6 日期： 2022.5.6 |  |  |  |