## 统计监控图
附2: 测量过程控制监视分析表及监控图
过程名称： |  | 抽油杆表面硬度检测过程 |  |  | 被测参数: |  | （42-52）HRC |  |  | 最大允许誤差： |  | ±1.65HRC
测量仪器： |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | (20-70)HRC |  |  | 最大允许誤差： |  | ±1.5HR
核查标准: |  | 被测件 |  | 监控方式 | 每月1次
日 期： |  | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021-06-11 | 2021-07-26 | 2021-08-16 | 2021-09-24 | 2021-10-15 | 2021-11-22 | 2021-12-20 | 2022-01-11 | 2022-02-26 | 2022-03-18
测 量 值 | 1 | 45.7 | 45.51 | 45.7 | 45.56 | 45.7 | 45.2 | 45.52 | 45.77 | 45.2 | 45.5 | 45.41 | 45.47
| 2 | 45.6 | 45.62 | 45.1 | 45.9 | 45.58 | 45.48 | 45.42 | 45.57 | 45.48 | 45.43 | 45.1 | 45.56
| 3 | 45.7 | 45.7 | 45.4 | 45.7 | 45.77 | 45.56 | 45.5 | 45.52 | 45.75 | 45.7 | 45.79 | 45.8
| 4 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.54 | 45.5 | 45.2 | 45.3 | 45.62 | 45.56 | 45.9 | 45.5 | 45.8
| 5 | 45.79 | 45.3 | 45.62 | 45.4 | 45.43 | 45.7 | 45.88 | 45.58 | 45.45 | 45.62 | 45.88 | 45.57
平均值(X) |  | 45.658 | 45.526 | 45.464 | 45.62 | 45.596 | 45.428 | 45.524 | 45.612 | 45.488 | 45.63 | 45.536 | 45.64
极差（R) |  | 0.29 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.34 | 0.5 | 0.58 | 0.25 | 0.55 | 0.47 | 0.78 | 0.33
| X | 2021-04-22: 45.5602; 2021-06-11: UCLx=X+A2R; 2021-08-16: 45.829; 2021-10-15: A2; 2021-11-22: 0.577; 2022-01-11: 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-04-22: 0.46583; 2021-06-11: LCLx=X-A2R; 2021-08-16: 45.2914; 2021-10-15: D3; 2021-11-22: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.98477 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 45.5602 | 45.5602 | 45.5602 | 45.5602 | 45.5602 | 45.5602 | 45.5602 | 45.5602 | 45.5602 | 45.5602 | 45.5602 | 45.5602
UCLx |  | 45.829 | 45.829 | 45.829 | 45.829 | 45.829 | 45.829 | 45.829 | 45.829 | 45.829 | 45.829 | 45.829 | 45.829
LCLx |  | 45.2914 | 45.2914 | 45.2914 | 45.2914 | 45.2914 | 45.2914 | 45.2914 | 45.2914 | 45.2914 | 45.2914 | 45.2914 | 45.2914
R均值 |  | 0.46583 | 0.46583 | 0.46583 | 0.46583 | 0.46583 | 0.46583 | 0.46583 | 0.46583 | 0.46583 | 0.46583 | 0.46583 | 0.46583
UCLr |  | 0.98477 | 0.98477 | 0.98477 | 0.98477 | 0.98477 | 0.98477 | 0.98477 | 0.98477 | 0.98477 | 0.98477 | 0.98477 | 0.98477
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，检验测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-05-25: 李兴奎; 2021-11-22: 审核：; 2021-12-20: 尚莉