## 监控记录
附2： 监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 电烙铁温度测量过程 |  |  | 参数要求 |  |  | 烙铁温度（200±20）℃ |  | 允许偏差 |  | 40 ℃
测量设备 |  | 烙铁测温仪 |  |  | 测量范围 |  | (0-800) ℃ |  |  | 最大允许误差 |  | ±5℃
核查标准 |  |  |  |  | 烙铁温度
日 期： |  | 2021-05-20 | 2021-06-15 | 2021-07-17 | 2021-08-17 | 2021-09-20 | 2021-10-23 | 2021-11-15 | 2021-12-21 | 2022-01-14 | 2022-02-25 | 2022-03-26 | 2022-04-17
测 量 值 | 1 | 200 | 199 | 201 | 204 | 205 | 209 | 200 | 200 | 198 | 199 | 200 | 205
| 2 | 201 | 204 | 206 | 200 | 209 | 201 | 205 | 206 | 204 | 200 | 203 | 206
| 3 | 208 | 205 | 208 | 205 | 206 | 205 | 202 | 203 | 200 | 201 | 203 | 201
| 4 | 205 | 203 | 202 | 209 | 201 | 204 | 201 | 198 | 209 | 199 | 204 | 204
| 5 | 205 | 202 | 201 | 199 | 204 | 208 | 199 | 201 | 204 | 201 | 206 | 204
平均值(X) |  | 203.8 | 202.6 | 203.6 | 203.4 | 205 | 205.4 | 201.4 | 201.6 | 203 | 200 | 203.2 | 204
极差（R) |  | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 | 2 | 6 | 5
| X | 2021-05-20: 203.0833; 2021-07-17: UCLx=X+A2R; 2021-09-20: 207.1704; 2021-11-15: A2; 2021-12-21: 0.577; 2022-02-25: 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-05-20: 7.0833; 2021-07-17: LCLx=X-A2R; 2021-09-20: 198.9963; 2021-11-15: D3; 2021-12-21: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 14.9742 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 203.0833 | 203.0833 | 203.0833 | 203.0833 | 203.0833 | 203.0833 | 203.0833 | 203.0833 | 203.0833 | 203.0833 | 203.0833 | 203.0833
UCLx |  | 207.1704 | 207.1704 | 207.1704 | 207.1704 | 207.1704 | 207.1704 | 207.1704 | 207.1704 | 207.1704 | 207.1704 | 207.1704 | 207.1704
LCLx |  | 198.9963 | 198.9963 | 198.9963 | 198.9963 | 198.9963 | 198.9963 | 198.9963 | 198.9963 | 198.9963 | 198.9963 | 198.9963 | 198.9963
R均值 |  | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833
UCLr |  | 14.9742 | 14.9742 | 14.9742 | 14.9742 | 14.9742 | 14.9742 | 14.9742 | 14.9742 | 14.9742 | 14.9742 | 14.9742 | 14.9742
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-06-15: 张丽; 2021-12-21: 审核：; 2022-01-14: 赵海峰

## Sheet1
1.4142
4.44
6.2791
0.063703
0.4