编  号：0089-2020-2022

审核员现场审核记录（三）

企业名称：利亚德光电股份有限公司

审核员：

审核日期： 2022年5月9日上午至2022年5月10日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质发生了变化。公司注册地址由深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园区2、3、4栋变更为广东省深圳市龙华区观澜街道君子布区观和路6号深圳利亚德LED南方产业园A栋101；生产经营地址由深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园区2、3、4栋变更为广东省深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路6号深圳利亚德LED南方产业园厂房A栋1-7、11、15、17-21楼，厂房B栋1-7、9楼，厂房C栋1、4、6、7、9、10楼。详见《营业执照》、《认 证 信 息 确 认 表》。 企业名称、企业组织机构和人员未发生变更。 企业认证范围没有发生变化。 企业未收到投诉。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《计量内部顾客满意度调查表》，共发出客户满意度调查表4份，顾客满意度为97%。已达到目标值。 | 质量部（深圳） 工艺部 制造部 采购部 研发部 人资行政部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查质量部（深圳）《2021年测量管理体系目标》， 2021 年 1-12月质量标统计完成情况，质量目标“1. 测量设备计量确认标识差错数量≤2；2、在用测量设备合格率≥96%；3、测量设备送检及时率≥98%、 4、因产品测量不准确造成投诉次数≤2次；5、重内部顾客满意度≥95%，6 项，经统计，目标全部完成。 | 质量部（深圳） | 否 |
| 3 | 是否确定岗位职责和权限？查岗位说明书。 | 6.1.1 人员的职责 | 抽查公司岗位说明书，有人员岗位说明书，并对公司的生产、质检、责做出明确规定。 | 人资行政部 | 否 |
| 4 | 是否确定人员能力要求？如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 公司已制定了2022年员工培训计划，查2022年4月9日的测量管理体系内审员培训记录，有培训计划、培训记录、培训效果评价 | 人资行政部 | 否 |
| 5 | 抽查企业（2-3）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 | 查企业的《年度仪器设备校准计划汇总》，对测量设备进行了分类管理。无新增测量设备。 查出厂编号：19032P101007，型号规格：19032-P的安规电子分析仪，校准日期：2021年6月8日；设备处于有效校准状态。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 抽查出厂编号为180917127的数显角度尺的校准证书，证书编号：HA4A4GD03410017,校准日期：2022年4月24日；校准机构为：“广东精衡检测科技有限公司”，其机构注册号：CNAS L4487,签章资质有效。 查出厂编号为X061332030的炉温测试仪，校准证书编号为HA4A4GD03920014，校准日期为2022年4月26日，校准机构为“广东精衡检测科技有限公司”，粘贴了计量确认状态标识。符合要求。 现场抽查质量部中心检验室，发现停用设备沙尘试验箱（LENPURE）未粘贴停用标识。不符合认证审核准则条款“6.2.4 标识”的要求。 | 质量部（深圳） 采购部 制造部 | 不符合01 |
| 6 | 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业建立了企业编制了《环境试验操作指导书》，规定了对测量设备所处环境的控制要求。 查2022年5月质量部（深圳）（检验中心）、制造部（SMT车间）“环境温湿度点检记录表”，记录了环境的温度、湿度，环境条件满足要求。 | 质量部（深圳） 制造部 | 否 |
| 7 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业2021年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查原材料《合格供应商名录》，企业进行定期审核并分类评价。查《进料检验记录表》，申请日期2022年2月20日，零件名称“MG前后维护箱体T0V0”，填写规范，符合要求。 查《合格供应商名录》，查《供应商评价表》8份，已对主要供方进行评价。 查《合格供应商名录》，检定校准服务供方8家，其中抽查检定校准服务供方“深圳市计量质量检测研究院”（计量检定机构授权证书号：（粤）法计（2021）01095号）、“广东精衡检测科技有限公司” （机构注册号：CNAS L4487）。抽查《供应商评价表》2份，企业已对检定校准机构“广东精衡检测科技有限公司”、 “深圳市计量质量检测研究院”的资质和能力及服务质量完成了审核评价。 | 质量部（深圳） 采购部 | 否 |
| 8 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“显示屏接地电阻测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查现场安规综合测试仪，出厂编号19032P101007,测量范围为0-510mΩ的安规电子分析仪，校准日期：2021年06月08日。符合要求。 查出厂编号为X06133202030的炉温测试仪，校准证书编号：HA4A4GD03920014，校准日期：2022年4月26日。校准机构为“广东精衡检测科技有限公司”。签章资质有效。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 质量部（深圳） 工艺部 制造部 | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次无新增关键测量过程。 企业共识别出了8个测量过程、《显示屏接地电阻测量过程》等2个关键测量过程、2个重要测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 抽查了关键测量过程“显示屏接地电阻测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《显示屏接地电阻测量过程》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“显示屏接地电阻测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 质量部（深圳） 制造部 工艺部 研发部 | 否 |
| 10 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度评定评价控制程序》，满足标准要求。抽查《显示屏接地电阻测量过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《显示屏接地电阻测量过程测量不确定度评定报告》。 | 质量部（深圳） 制造部 | 否 |
| 11 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到2家机构： 抽查其中深圳市计量质量检测研究院”（计量检定机构授权证书号：（粤）法计（2021）01095号）、“广东精衡检测科技有限公司” （机构注册号：CNAS L4487）。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查出厂编号：ZL1918293，型号规格：（0-1.6）MPa的压力表，检定证书编号：214419102,检定日期：2021年11月22日。量值均已溯源到SI单位，符合要求。 | 质量部（深圳） 采购部 制造部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“显示屏接地电阻测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“显示屏接地电阻测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质量部（深圳） 制造部 工艺部 研发部 采购部 | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业对内审中发现的2项不符合项,涉及的条款为“7.1.3设备调整控制 、6.4外部供方”，查《2021年度内部审核不符合项整改完成报告》已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年4月18关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 | 质量部（深圳） |  |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 质量部（深圳） |  |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业强制检定设备共3件。查编号2109W3009的压力表，测量范围（0-1.6）MPa，检定日期为2021年1月22日，有效日期为2022年5月21日，检定机构为“深圳市计量质量检测研究院”（计量检定机构授权证书号：（粤）法计（2021）01095号）。 查《安规测试记录》、《显示屏接地电阻测量过程控制规范》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质量部（深圳） 采购部 人资行政部 工艺部 制造部 研发部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤 ？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电：2021年全年用电5333527kWh，用水17811吨，汽油12551L，液化石油气6.984吨，折合673.95吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 制造部 | 否 |