项目编号：0083-2019-AA-2022

审核员审核记录远程审核

企业名称：江西兴达校具有限公司

审核员：                               审核日期： 2022年04月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 | 办公室、质检部、销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了3项质量目标，对目标进行了分解，查2021年5月到2022年3月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。 | 办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年4月22日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理白国圆主持，由管理者代表白国金汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 办公室、质检部、 生产部 、采购部、销售部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立合格供方清单，保存了评价记录。 企业测量设备全部委托东华计量测试研究院检定/校准。质检部提供了计量检测外部服务供方东华计量测试研究院1家的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 | 办公室、质检部、采购部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为A88408的数显外径千分尺2021年5月6日校准。查编号为01的钢直尺2021年7月12日校准。查编号为31150512623的数显卡尺2021年5月6日校准。查编号为02的钢卷尺2021年5月6日校准。现场标识、台账信息和证书一致。 测量设备使用环境条件基本满足要求。建议企业加强测量设备使用和保管。改善工作现场的环境条件。 企业未建立计量标准，测量设备均外检定/校准，测量设备委托东华计量测试研究院机构检定/校准。祥见《测量设备溯源抽查表》 | 办公室、质检部、 生产部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 测量设备均校准，验证满足要求，升降片厚度测量计量要求导出及验证记录祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 企业申请AA测量管理体系认证, 因此没有测量过程控制项目。 2021年至今没有出现经验证不合格的测量设备。 | 办公室、质检部、 生产部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了升降片厚度测量不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法是正确。 | 办公室、质检部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，2021年5月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 | 办公室、质检部、销售部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年4月14日组织了公司测量管理体系，内审分1个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2021年4月16日完成整改。 内审有内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录，内审首次会由管理者代表白国金主持。 | 办公室、质检部、 生产部 、采购部、销售部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 对列入体系管理的测量设备计量确认过程按照规定的频次1年进行监视。 | 办公室、质检部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年监督审核开出1个不符合项，在质检部审核时发现，编号19-3016的钢卷尺由东华计量测试研究院2020年04月30日校准 ，有效期2021年04月29日。企业文件规定测量设备计量确认间隔为1年。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003中7.3.2要求。次要不符合。 纠正措施: - 编号19-3016的钢卷尺立即送东华计量测试研究院进行校准。 - 对设备管理员进行考核，并要求学习企业程序文件《测量设备管理程序》。 验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 办公室、质检部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅查阅纠正和预防措施记录，验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 办公室、质检部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业没有强制检定的测量设备，随机抽查5台件，溯源管理较好。 | 办公室、质检部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水，每月抄表来计算用电、用水量。2020年全年企业用电97438千瓦时、用水是企业自己开挖的井水，该企业不是重点耗能单位。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书 用于企业形象广告宣传： | 办公室 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查安顺市平坝区教育设施采购合同，合同编号ZCZB-2104-ZH046，签订时间2021年8月15日。湖北医学院家具采购合同，合同编号ZCZB-2104-ZH053，签订时间2021年5月8日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。合同有售后服务或维修内容。对质保期内产品提供包退、包换、包修的“三包”服务”。 | 办公室、质检部、 销售部 | 否 |