## Sheet1
PE给水用管材壁厚测量过程监视
一 概述
用数显卡尺，按每月一次对管材壁厚进行核查，每次测量次数为3次，取平均值作为测量结果并做好记录，测量结果如下图所示。
单位：mm
时间 | 次 数 |  |  | 平均值 | 误差
| 1 | 2 | 3
2021.07.18 | 12.121 | 12.122 | 12.119 | 12.1207 | 0.003
2021.08.27 | 12.118 | 12.117 | 12.12 | 12.1183 | 0.003
2021.09.24 | 12.119 | 12.121 | 12.123 | 12.121 | 0.004
2021.10.21 | 12.122 | 12.12 | 12.123 | 12.1217 | 0.003
2021.11.26 | 12.12 | 12.118 | 12.122 | 12.12 | 0.004
2021.12.18 | 12.123 | 12.12 | 12.122 | 12.1217 | 0.003
2022.01.29 | 12.12 | 12.12 | 12.122 | 12.1207 | 0.002
2022.02.20 | 12.121 | 12.123 | 12.119 | 12.121 | 0.004
2022.03.27 | 12.118 | 12.12 | 12.121 | 12.1197 | 0.003
2022.04.22 | 12.121 | 12.119 | 12.121 | 12.1203 | 0.002
二 计算统计控制量
采用平均值控制图和极差控制图，对本装置进行连续的统计控制，绘制平均值-极差控制图
三 控制图特定值
1） 图
2） 图
（——）
当 无意义时，即无下限。
四 控制图绘制
图
图
五 判断测量过程是否处于统计控制状态
按照控制图对异常判断各项准则，对控制图中各测量点的分布状态进行判断，本测量过程未出现异常，从控制图分布来看，所有点数据均在上、下控制限内，点数据在控制图走向上看未发现异常现象，没有出现不受控的系统效应的影响和不受控的随机效应影响。
六 结果
利用平均值-极差控制图,通过定期观察测量结果的平均值和极差变化情况,判断该PE排水用双壁波纹管材壁厚测量过程处于受控状态。
判定者： |  |  |  | 审核人：