不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****□EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **成都斯威特设备制造有限公司** | **陪同人员** | **陈明文** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.05.25** |
| **不符合事实描述:****场查看提供的带表卡尺、内径百分表、卷尺校准证书已过期，不符合标准要求。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5.2 条款，当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：** **a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或使用前进行校准和（或）检定****□GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求****不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员：** **审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**