编 号：0131-2019-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 大连乳胶有限责任公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 0.345 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 5 | 39 | 3 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明：企业不是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水、蒸汽和电 ，上年共消耗3455.46吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，凌克勤负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 5台（件），实配 5台（件）；进出主要次级用能单位应配 39台（件），实配 39 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 3台（件），实配 3台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为FF2-07测量设备2021年03月17日经大连计量检验检测研究院有限公司检定，精度0.5级,查进出次级用能单位编号为FF2-02测量设备于2021年03月17日检定，精度0.5级，查重点耗能设备编号为FF2-06测量设备于2021年03月17日检定，精度0.5级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每周由各使用单位上报日报表，生产部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名）： 日期: 2022.5.9 日期：2022.5.9 |  |  |  |