[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]\| A2 R0 A A E A7 PR 2 1)
‘)‘ Beijing International Standard united Certification Co Ltd ISC-A-1-14 fizdg it WOl & 07 15D

71 0018-2020-2022

RRWHTI-RL o A 2

R RLL IR AT BT A ]
- - 7431

meas
T AEREYE (RERRHERD

— - - - - -

I B | nln:sz; BRI E %
g RIS AR (s ) 3 4 2
R HR AU A (1) -_ 2
RAREHRAER a2 W e
HRESRRERAER e W i

AeddiHR A AR E R R BERIER e i &

AR : MV FERRYE 12097 NV BRI T B FE R RO B, K. SR 2, SR EE 7431
mitnd, RESMREN, SESYTREFRERNE, £ BARSATKE, (R 5 T
REJRTFEL, MEHMRRAMNIAC 3 & (fF), LMW & () HHFEREMEERMFE 4 & (1),
FRL4 G (FF): HHFEHEMMERS (o) MK 2 6 (), LW 26 B):; REEHEER,
TR AL S 6130009200621647 [FifER, MEMRESZE 0.5s 4, WERZER. RERIER%
FIC 46 HE B L SRR RZ AR SE W6 R R . VL AR UM A e % G Bt IR AR, RIFE A%
U571 TR ORI Al s W3 17 M LAY, REVRTRLAT PRI OB17167 TR, @it i 4.

AL G 27 SLRRHR (54 pﬁ‘%ﬁ%

A por> £.1] B 2250)



     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0018-2020-2022
能源计量审核情况表
	企业名称
	西安高科新达混凝土有限责任公司

	年消耗能源（吨标准煤）
	7431


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	3
	4
	2

	能源计量器具配备率（%）
	3
	4
	2

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	能源计量器具检定率是否达到要求
	
	
	

	审核情况说明：企业消耗能源主要有：企业能源主要消耗品种为：电、水、柴油等，年消耗 7431吨标煤,是重点用能单位，企业建立了能源计量管理制度，生产部负责全公司水电，供应部负责柴油能源管理， 进出用能单位应配 3 台（件），实配  3台（件）；进出主要次级用能单位应配 4台（件），实配  4 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配  2台（件），实配 2台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位编号6130009200621647的电能表，准确度等级0.5s级，满足要求。 能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，安环部每月进行平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。
审核组长(签名)_________           受审核方代表（签名）

  日期:                              日期


