测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 南通新宙邦电子材料有限公司

编    号：          0438-2022

认证报告内容

1. 企业名称： 南通新宙邦电子材料有限公司

2. 认证审核的类型：（初次认证审核  其他  ）

3. 注册地址： 南通市经济技术开发区江山路986号

企业活动范围和场所：南通市经济技术开发区江山路986号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日  5 (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2022-05-16 8:00:00至2022-05-16 17:00:00，

现场审核： 2022年05月19日 上午至2022年05月20日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 2021-M1MMS-2222867 |
| 周庆明 | 男 | 组员 | 13358017816 | 审核员 | 2021-M1MMS-1052206 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 徐晓琳 | 郭 丽 | 秦 炎 | 庄卫星 | 李 锋 | 张 权 | 孙 玄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 常务 副总 | 副总、管代工程部经理 | 工程部 科长 | 工程部主任兼计量 管理员 | 安全管理部经理 | 生产管理部 主任 | 人事行政部职员 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：电子化学材料（铝电解电容器用化学品及其电解液、锂离子电池用化学品及其电解液、半导体化学品）的制造及服务（危化品限生产许可范围内）

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、工程部、研发部、工程部、人事行政部、物流部、营业部、生产管理部、安全管理部、制造部（各车间）。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业电子化学材料等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为12000万元整，营业期限2010年07月26日至2030年07月25日，2018年04月04日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业的上级集团公司深圳新宙邦科技股份有限公司取得了环通认证中心有限公司的ISO9001:2015质量管理体系认证证书、ISO14001:2015环境管理体系认证证书、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书(有效期至2023年08月16日)，已包含了下属全子公司（南通新宙邦电子材料有限公司），取得了IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证证书(有效期至2023年09月07日)，企业的取得了“危险化学品经营许可证”，证书编号：苏（F）危化经字（J）00221号，有效期至2023年03月05日；企业的产品：氨溶液【含氨﹥10%】（10000吨/年）、硼酸（7800吨/年）、2828类其他项（锂离子电解液）（30000吨/年），取得了江苏省应急管理厅颁发的安全生产许可证，编号（苏）WH安许证字｛F00024｝,有效期至2024年01月30日；企业取得了（危险化学品）安全生产标准化二级企业证书，有效期至2024年10月。经查企业产品质量，今年以来未接到顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2022年01月18日发布、2022年01月25日实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为工程部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的相关部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了总经理的5项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门-工程部的13项主要计量职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为SJT 11723-2018 《锂离子电池用电解液标准》、GB/T 538-2018 《工业硼酸标准》、GB/T12684.1-1990《工业硼酸 硼酸含量的测定》、GB/T 9729-2007 《化工试剂 氯化物测定通用方法》、GB/T 9728-2007 《化工试剂 硫酸盐测定通用方法》、GB/T 3049-2006《化工产品中铁含量测定通用方法 邻菲罗啉法》、GB/T 9739-2006 《化学试剂 铁测定通用方法 KSCN 方法》、GB/T 9735-2008 《化学试剂 重金属测定通用方法》、GB/T 6283-2008 《化工产品中水含量测定 卡尔费休法(通用方法)》、GB/T 6682-2016 《实验室用水规格和试验方法》、N-WI-11-11-01-31《双金属温度计自校规范》、GB 39731-2020《电子工业水污染物排放标准》、JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，将识别的测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、审核中检查了企业配备的《测量设备台账》、《测量设备计量确认明细表》及《计量确认验证记录表》，对在用的测量设备中的重要的测量设备进行了计量确认，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人，最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。

12.3.3、企业从原料检测，中控、半成品检测，生产过程中环境检测，成品检测，测量设备内部校准等测量过程进行了识别，对重要的测量过程根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了重要过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、检查了企业提供的内审资料：企业于2022年03月（28-29）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审首末次会议签到表，内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，内审中发现了二个不符合项，并在规定的时间里完成了整改，已关闭。

12.4.2、检查了企业提供的管评资料：企业于2022年04月12日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理江卫健主持，根据管理评审内容的要求，副总经理、工程部经理兼管代郭丽及各部门汇报了体系运行情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，形成了管理评审报告，评审输入事项十项，评审输出事项一项，制订了《管评输出事项改善报告》，编制了《管理评审输出事项改善报告》，规定了实施对策，计划完成日期，效果确认，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于05月19日到05月20日利用2天的时间，进行了现场审核，根据审核计划先后抽样检查了企业相关职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节：企业内部校准过程、电解液（称重、密度、酸度、电导率、水分）检测、氨水成品（总有机碳、阴离子）检测、气体浓度检测、组分含量检测、成品定量包装等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

企业消耗能源主要有：水、蒸汽和电，上年共消耗0.5247万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，是重点耗能企业，详见《能源计量审核情况表》。企业的安全、环境管理满足要求。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品质部主要职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员78人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了42个测量过程，16个高控测量过程。企业内校项目（压力示值误差、电流示值误差、温度示值误差、直流电阻示值误差、电子台秤示值误差）校准过程、电解液（称重、密度、酸度、电导率、水分）检测、氨水成品（总有机碳、阴离子）检测、气体浓度检测、组分含量检测、成品定量包装等测量过程，测量过程中测量设备配备齐全，企业共有4864台件测量设备、分A、B、C类管理，A类测量设备1453件（其中强检测量设备286件），B类测量设备3185件，企业的测量设备均处于有效的校准状态，计量确认状态标识（企业采用的标识上带有二维码管理，用手机扫一下就能看到测量设备的检定/校准证书），标识管理模式先进，满足标准要求。企业的所有测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；物流部负责建立测量设备合格供方名录。工程部负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

查XZB/MM-2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及四项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，2022年度MR-02-01(A/0)《测量目标及实施计划》并对各部门落实质量目标进行督促检查，质量目标按规定每月统计考核，检查了2022年（2-4）月份的MR-02-02(A)《部门测量目标及考核表》，由工程部负责统计考核，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

13.2本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查生产管理部污水处理站，发现未将污水检测过程识别并纳入《测量过程及控制一览表》中统一管控，不符合GB/T 19022-2003标准中7.2.2条款的要求。

13.3审核中重点抽查了电解液定量包装过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业建立七个内部自校规范（一般压力表校准、双金属温度计校准、压力变送器校准、温度变送器校准、电子秤校准、热电阻校准、玻璃量器校准），开展内部校准工作，企业测量设备除内部校准外其余测量设备委托南通市计量检定测试所、深圳市华测计量技术有限公司、上海市计量测试技术研究院、江苏鼎盛检测中心有限公司四家机构进行检定/校准，抽查了8份测量设备检定校准证书，量值溯源符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1现场审核中重点抽查了电解液定量包装过程。编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2现场审核中重点抽查了电解液定量包装过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场审核中重点抽查了电解液定量包装过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4企业的产品销售合同抽样情况：现场重点抽查了企业的产品电解液的购销合同（电解液20kg/桶，数量20桶），合同编号ECBD2022040101，签订时间2022年04月01日，客户名称：浙江伏打科技有限公司，合同中的产品范围均涵盖企业申请的产品的范围。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2022年05月16日的文件审核和05月19日至20日的现场审核情况，审核组认为：南通新宙邦电子材料有限公司领导重视测量管理体系工作，工程部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为南通新宙邦电子材料有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：2022.05.20

- 审核组成员(签字)：                                   日期：2022.05.20

19.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：