编号：0241-2019

不符合项报告

企业名称：宝鸡圣凯精密机械有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 技术质量部 陪同人员: 杨永忠

编号为HSH5环规，未进行检定或校准。不符合GB/T19022-2003中7.1.1条款“应设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求”。的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.1.1总则 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页