编  号：0024-2018-2022

审核员监督审核记录

企业名称：广东建源检测技术有限公司

审核员：                                               审核日期： 2022年5月19日—5月19日

| 序 号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ | 6.1人力资源 | 公司已经制定《管理手册》，明确对人员培训的要求，并进行了规定。公司已经制定年度培训计划。2022年的年度培训计划，培训内容为测量管理体系标准、检测标准和检测方法的培训，可提供培训内容和签到表，并对培训有效性进行评价。 | 行政管理部 | 不列入 |
| 2 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2溯源性 | 公司的设备部测量设备通过广州广电计量检测股份有限公司、中检（广东）计量检测技术服务有限公司检定或校准进行量值溯源。溯源机构已经纳入供方管理，已实施供方评价，符合文件规定。 查：强制式单卧轴混凝土搅拌机（型号/规格：SJD-60,出厂/编号：0160413）由中检（广东）计量检测技术服务有限公司检校准，校准日期2022年01月13日。 | 技术部 质量部 | 不列入 |
| 3 | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2顾客满意 | 公司于2022年04月27日按计划进行内部满意度调查，各部门对公司测量管理体系的满意度达到公司的要求; 业务部提供《2021年外部顾客满意度调查结果总结报告》，共调查3家客户，其中包括有酒钢集团酒泉天成风电设备有限公司、广东中德压力容器有限公司等，顾客满意度达标，符合要求。 抽查检测项目：钻芯法检测混凝土抗压强度销售合同，客户：北京建工一建工程建设有限公司，签订时间2022年03月12日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求; | 综合管量室 业务部 | 不列入 |
| 4 | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ 是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录。 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2不合格测量过程 | 查《计量不合格控制管理程序》对不合合格的处置进行规定，设备的测量过程均在受控条件下进行。 抽查部门的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 综合管量室 | 不列入 |
| 5 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3不合格测量设备 | 测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求，形成《计量要求台账》抽查的测量设备，已经对照计量要求，在《测量设备台账》中表明确认状态。符合文件规定。 设备上已经用外部校准标识作为确认标识，符合文件规定。 暂未发现有不合格测量设备 | 综合管量室 | 不列入 |
| 6 | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录。 | 8.4.2纠正措施 8.4.3预防措施 | 公司有建立测量管理体系改进程序； 已规定纠正措施，暂未采取纠正措施； 公司有建立测量管理体系改进程序； 已规定预防措施，暂未采取预防措施； | 综合管量室 | 不列入 |