编  号：0025-2018-2022

审核员监督审核记录

企业名称：科盛康源质检技术有限公司

审核员：                                               审核日期： 2022年5月20日—5月20日

| 序 号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ | 6.1.2能力和培训 | 公司已经制定《管理手册》，明确公司对员工培训的要求，公司已制定了2022年的年度员工培训计划，培训内容：管理体系文件培训、剩余电流保护装置剩余电流、《建筑消防设施检测技格规范》XF503-2004、消防设施操作员证书培训、高压电工证培训，可提供培训内容和签到表，并对培训有效性进行评价。 | 综合管理室 | 不列入 |
| 2 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2溯源性 | 通过外部检定或校准进行量值溯源，公司的设备部测量设备通过深圳市计量质量检测研究院、广州广电计量检测股份有限公司、广东中准检测有限公司检定或校准进行量值溯源。溯源机构已经纳入供方管理，已实施供方评价，符合文件规定。 查：手持式激光测距仪（型号/规格：LM150,出厂/编号：2019C002899）由深圳市计量质量检测研究院校准，校准日期2022年03月30日。 | 质量部 | 不列入 |
| 3 | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2顾客满意 | 已制定了本年度的顾客满意度调查计划，外部顾客无计量方面投诉，各部门对公司测量管理体系的满意度达到公司的要求。 业务部提供《2021年外部顾客满意度调查结果总结报告》，共调查5家客户，其中包括佛山市三水远辉电线有限公司、佛山市嵘晖隆电器有限公司、佛山市舜力创科新材料有限公司等，顾客满意度达标，符合要求。 抽查检测项目：燃气大厦电气防火安检浊销售合同，客户：佛燃能源集团有限公司，签订时间2022年02月24日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求; | 综合管理室 业务部 | 不列入 |
| 4 | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ 是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录。 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2不合格测量过程 | 查《计量不合格控制管理程序》对不合合格的处置进行规定，设备的测量过程均在受控条件下进行。 受查部门的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 综合管理室 | 不列入 |
| 5 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3不合格测量设备 | 测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求，检验检测的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 综合管理室 | 不列入 |
| 6 | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录。 | 8.4.2纠正措施 8.4.3预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 综合管理室 | 不列入 |