不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****■再认证****■监督（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **重庆阳正环保科技股份有限公司** | **陪同人员** | **陈敬红** |
| **受审核部门** | **工程部** | **预计整改完成日期** | **2022.5.20** |
| **不符合事实描述:****查《监视和测量设备一览表》工程部按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：万用表、空气质量检测仪、水质分析仪、DO仪等，能满足服务过程监控需求，最终处理效果以第三方检测报告为准。****抽 以上在用检具的检定或校准证书，不能提供空气质量检测仪、水质分析仪、DO仪的有效校准或检定证书。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5.2条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。****□GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**