编号：0017-2018-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆市亚盛油田技术开发有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:何光辉 | | | |
| 不符合事实描述：  查企业测量设备台账没有将编号17726型号WAW6000微机伺服万能试验机纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_e7658e88e234908e3e87627f9ebec6e  企业部门代表（签名）\_65aca27de05b34fba2e0a4ee5c2737c  日期:2022.5.12 | | | |
| 纠正措施:  1.立即将该设备纳入台账中管理，对其它测量设备进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: 65aca27de05b34fba2e0a4ee5c2737c 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.5.12 | | | |

可另附页