不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑QMS □50430 ☑EMS ☑OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****☑初审☑第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | 涞水县镇海商品混凝土有限公司 | **陪同人员** | **杨华** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **20天** |
| **不符合事实描述:审核生产现场时发现储气罐的压力表未进行定期校准。****上述事实不符合：☑GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般**49527f178761179e49e527589a9ef90**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2022.5.18 日 期：2022.5.18 日 期： 2022.5.18**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了不符合纠正措施及附件：压力表检定证书，培训记录，实施有效。** **审核员： 日期： 2022.6.7**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202205\涞水县镇海商品混凝土有限公司\新建文件夹 (2)\纠正措施报告\13297918909956302.jpeg不符合项事实摘要：****储气罐的压力表未进行定期校准。** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：****预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**



