[image: image1.jpg]





[image: image2.png]


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.
[image: image3.png]




编号：0259-2021-2022
不符合项报告
	企业名称：宝鸡航天动力泵业有限公司              不符合报告编号：01

	企业下属部门:  生产技术部                                 陪同人员: 蔡向丽

	不符合事实描述：

生产技术部在用的编号3#，规格为φ4mm的销式塞规校准日期2022.4.7。未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序，可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。
不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003  6.2.4条款 标识___。

不符合程度：主要不符合____；次要不符合  √  ；

审核员(签名)       _               陪同人员(签名)  [image: image4.jpg]U7RAIT]



       

企业部门代表（签名）___  
日期:2022.5.13

	纠正措施:

组织部门相关人员，学习标准6.2.4条款的要求。对该测量设备粘贴计量标识，将其它计量器具再次确认状态的标识。类似问题一并解决。

企业部门代表签名:                       审核员签名: 

	纠正措施完成情况:

纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。

审核组代表签名:                                        日期：2022.5.13


可另附页
