项目编号：0259-2021-2022

审核员远程审核记录

企业名称：宝鸡航天动力泵业有限公司

审核员：                               审核日期： 2022年5月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司管理者代表朱保民介绍企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。生产技术部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。公司目前尚未接到客户在生产产品、服务产品 在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业在生产产品和服务产品均能够满足顾客在行业标准对产品和 服务的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。 抽查《动力端轴承盖外径尺寸测量计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 公司在测量管理体系运行方面正常，企业营业执照2022年4月12日因注册地址变更发生变化，测量管理体系认证范围无变化，符合要求。 | 管理层/管理者代表 生产技术部（生产车间） 办公室 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致。2021年度质量目标已分解。抽查企业2021年4月和2022年4月，各个部门的《测量管理体系目标考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求 。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层/管理者代表 生产技术部（生产车间） 办公室 供销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2022年2月22日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理委托管理者代表朱宝民主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求 | 生产技术部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司的测量体系内审： 公司于2022年2月10日-11日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审分1个组，对公司3个部门及1个生产单位进行了全要素的审核。企业内部审核（测量）体系发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。建议企业内审员参加培训、满足测量体系认证工作的需求。 | 生产技术部 办公室 | 建议项 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《动力端轴承盖外径尺寸测量》进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 生产技术部 企管部 总工办 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对认证审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，.经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。 | 生产技术部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。基本符合要求。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业规定了527台件测量设备列入计量管理工作，企业已建立六项最高标准，（1）卡尺量具检定装置（2）测微量具检定装置（3）百分表检定装置（4）光滑极限量规检定装置（5）配热电偶用温度仪表检定装置（6）精密压力表标准装置。发证机关均为宝鸡市市场监督局，发证时间均为2021年1月17日，有效期均为2026年1月16日，符合要求，其余委托宝鸡市质量技术检验检测中心检定校准见朔源表，实现定点、定周期检定/校准。随机抽查 7件设备均满足要求， 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 企业强制检定测量设备10台件，单独建账管理。满足标准要求。无定量包装产品。 | 生产技术部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传； 2）企业产品主要用于项目的招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 供销部 | 否 |
| 10 | 对企业认证范围内的“服务”所涉及的合同进行抽样 | 产品的维修及服务 | 查：企业维修合同编号长庆井下（承揽）合字2021第024号，项目名称：压裂车柱塞泵动力端维修合同，签订日期2022年1月15日，企业服务合同编号：DQYT-0506003-CL-2022-270签订日期2022.2.1。企业维修及服务内容主要指技术服务及维修。涉及到生产的产品的质量控制中各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程控制一览表中，使用的测量设备均纳入体系台账中动态管理。溯源性符合要求。 查：企业2021年无退换货。不涉及测量过程和测量设备。 | 供销部 | 否 |