不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP****■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **山东东大热能材料科技有限公司** | **陪同人员** | 张丹丹 |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.5.28** |
| **不符合事实描述:****查无证据表明定期对烘干工序数显温控仪进行校准的证据。不符合****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **□GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****162184518242921148不符合性质：□严重　　　☑一般**87ac17c702f787ebcb7b5ad453f94b0**审核员：**  **审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2022年5月20日 日 期： 2022年5月20日 日 期： 2022年5月20日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**87ac17c702f787ebcb7b5ad453f94b0 **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**