编    号：0432-2022

审核员现场审核记录

企业名称：大庆市宏博晟达石油机械设备有限公司

审核员：                  审核日期：2022年5月14日全天~5月15日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 企业编制了《测量管理手册》和《测量过程设计和实现控制序》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问生产部、供销部等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。业把原材料进厂检验、生产过程控制和成品检验等测量过程列入体系管理。符合要求 | 质量部 办公室 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系，运行情况正常，质量部共识别21个测量过程，共识别了封融器上接头外径检验、封隔器中心管外径测量等 11个关键测量过程，“封融器上接头外径检验”测量过程为高度测量过程。企业对测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量很好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，发放调查表5份，回收5份，内部顾客满意度为98 %，企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。未分解到各部门，有具体指标可测量，质检部按月统计至2022年4月，均能达标。 | 质量部 生产部 （生产车间） 办公室 供销部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？ | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理控制程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 企业编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求。抽查了企业制定的2022年员工培训计划，完成项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。 | 质量部 生产部 （生产车间） 办公室 供销部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和《测量设备管理控制程序》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 企业编制《文件控制程序》和管理手册》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查生产部执行的标准SY/T 5106-2019 《石油天然气钻采设备 封隔器规范》 SY/T 5275-2014 《注水用配水器。现行有效》现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》，规定了对软件的控制要求，识别并确认。 | 质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》,其中规定了对记录的管理要求。测量管理体系和管理类相关记录均形成文件保存，保存期限至少为5年。 查编号为JX-HC-22-90/40的“成品检验报告单”， 产品名称：封隔器，检验项目：封隔器上接头外径检测、封隔器上接头外槽检测等，检验设备为：数显游标卡尺、百分表式内径卡规等，有设备信息和保存期限，符合要求。 | 质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括72台/件，设备编号、精度等级、描述清楚，细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。 企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序。 抽查6台测量设备，送湖南航测检测技术服务有限公司和广东中淮检测有限公司计量检定机构检定校准，均在有效期内。 查由“湖南航测检测技术服务有限公司”出具的校准证书1份，被校准设备名称/编号：K15C2786481数显游标卡尺，型号规格 ：(0~150)㎜，校准日期：2022年3月9日，证书编号：HC220309255，符合要求。 | 质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。供销部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。 抽湖南航测检测技术服务有限公司的评价记录。符合要求。 | 质量部供销部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：高控测量过程《封融器上接头外径检验过程》,导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 抽查：关键测量过程《封融器上接头外径检验过程》要求识别正确，验证方法正确。 | 质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程21个测量过程，识别封融器上接头外径检验、封隔器中心管长度测量等 11个关键测量过程，查关键测量过程《封融器上接头外径检验过程》，受控，编制《封融器上接头外径检验过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 抽查质量部提供的编号为JX-HC-22-90/40“成品检验记录”，其中没有提供产品检验员确认信息，不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款“f”，“负责提供记录信息人员标识”，规定要求 | 质量部 生产部 （生产车间） | 次要不符合01 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理控制程序》，高度控制测量过程和校准测量设备已经按要求进行了测量不确定度评定。 查封融器上接头外径检验过程不确定度评定，评定方法符合要求。 见附1《封融器上接头外径检验过程不确定度评定报告》。 | 质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 13 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 抽查《顾客满意度调查表》，发放调查表5份，回收5份，内部顾客满意度为98%，符合要求。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 14 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格管理控制程序》，规定了对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业对2022年3月 12日内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编写了《持续改进控制程序》和《纠正和预防措施管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法满足标准要求 | 质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 16 | 测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程21个，其中关键测量过程有11个，查关键测量过程封隔器上接头外径尺寸测量过程，受控，编制《K344-114-JX-HC-90/40封融器上接头外径检验测量过程控制规范》《封隔器上接头外径尺寸测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 | 生产部 （生产车间） | 否 |