观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **浙江富华管业有限公司** |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□50430****□EMS****□OHSMS****监查1** |
| **序号** | **观察项描述** | **备注** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |