项目编号：0556-2021-2022

审核员（远程）监督审核记录（一）

企业名称：东营盛昶石油机械有限公司

审核员：

审核日期：2022年 05月13 日上午~2022年 05月13日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门（采用微信群聊方式实施审核） | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业上年度监督审核至今，测量管理体系运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。 企业于2022年4月份，分别进行了内部、外部顾客满意度调查，内部、外部顾客满意度分别98.7%、97.5%。符合企业的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的营业执照发生了变更，变更登记日期为2022年03月25日。营业范围增加了“特种设备制造、特种设备安装改造修理”,特种设备生产许可证书编号为TS2237Q71-2026。企业的组织机构未发生变更，审核涉及的产品范围未增加。 | 管理层 办公室 技术质量部 生产部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到了4个部门，技术质量部负责考核统计，查2021年5月~2022年4月《测量管理体系目标完成情况统计表》,按月统计，有目标计划、实施结果信息，各项质量目标均已完成。符合要求。 | 管理层 办公室 技术质量部 生产部 供销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 企业于2022年4月22日单独召开了测量体系管理体系评审会议，会议由总经理袁海萍主持，管理者代表杨印志及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。 评审内容有：测量管理体系质量目标完成情况；测量管理体系的职责分配是否合理，有无重叠、遗漏或矛盾；测量管理体系的手册和程序文件与公司质量体系是否协调，有无矛盾，程序的可操作性如何；测量管理体系内审报告；测量设备现场管理和测量过程控制的实施情况;对公司计量管理工作的建议、要求和文件的修改意见。 会议形成的管理评审报告结论：公司的测量管理体系符合GB/T19002-2003标准，符合公司的实际情况，体系所制订的计量目标能满足内部和外部顾客的计量要求，体系的运行是有效的。符合要求。 | 管理层 办公室 技术质量部 生产部 供销部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业本年度内无新增供方。 查《合格供方清单》，有测量设备供方包括“邦艺精密量仪（上海）有限公司、上海量具刃具厂有限公司”等10家；校准服务供方为“山东博测计量检测技术有限公司”1家。 查《合格供方调查评价表》，对校准服务供方“山东博测计量检测技术有限公司”，从供方资质、服务能力、企业是否通过了体系认证等共8个方面进行了评价，结论为:可以成为合格供方。符合要求。 抽查对测量设备的供方“上海量具刃具厂有限公司”的评价情况，分别从供货能力、产品质量等8个方面进行了评价，结论为：可以成为合格供方。符合要求。 | 技术质量部 供销部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量 过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。查已识别的关键测量过程：“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已校准并进行了计量验证和验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系 审核 | 企业一般每年进行一次测量管理体系内审，若公司内有重大事件或机构有重大调整时经主管领导批准后可追加审核。 企业于2022年3月6日单独组织了测量管理体系内审，分2个组，对4个部门进行了全要素审核。有内审实施计划、签到表、现场检查表、不符合项报告、内审报告、内审不合格报告等记录资料，信息填写完整，符合要求。 内审发现了1个次要不符合项，涉及GB/T19022标准“6.3.1测量设备”条款。责任部门技术质量部已分析原因，制定了纠正措施并完成了整改。不符合项关闭。符合要求。 | 办公室 技术质量部 生产部 供销部 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。抽查关键测量过程的“监视记录及控制图”显示，已对“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程”进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年认证审核中开具的1个不符合项：查生产现场编号：60156电接点压力表,没有纳入测量仪器台账中管理。没有进行计量确认。不符合GB/T19022-2 003标准中6.3.1测量设备相关规定要求。 经本次远程验证：企业已将60156电接点压力表纳入测量仪器台账中管理，不合格控制有效，不符合项关闭。符合要求。 | 办公室 技术质量部 生产部 供销部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查企业测量管理体系内审《不符合项报告》，对内审时发现的1个涉及“6.3.1测量设备”的不符合项，已分析原因并制定了纠正措施，完成了整改，经有效性验证，纠正措施有效。符合要求。 | 办公室 技术质量部 生产部 供销部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法 制要求 | 查编号20220406的柱塞式注水装置出厂检验报告、测量仪器台账等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 11 | 抽查认证范围中 “售后”或“服务”内容所涉及的合同 | 产品的销售服务 | 抽查供销部的销售合同1份，合同编号为DYSC20210908002，产品为“柱塞式往复泵”，交货日期为2021年9月9日-10月10日，有服务条款。查技术质量部提供的该合同号的出厂《检验报告》1份，生产批号为20210920、20210921，检验日期2021年9月23日、2021年9月24日，检验项目包括“压力、冲次、流量、温度”等，检验结论为合格。 查《2021年度售后（现场）服务记录表》，2021年共提供产品售后服务13次，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。 | 技术质量部 供销部 | 否 |
| 12 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 办公室 供销部 | 否 |