项目编号：0126-2020-2022

审核员（远程）监督审核记录（一）

企业名称：山东精益源石油装备检测技术服务有限公司

审核员：

审核日期：2022年 05月14 日上午~2022年 05月14日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门（采用微信群聊方式实施审核） | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业上年度监督审核至今，测量管理体系运行良好，企业在管理、生产、经营、安全等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。 企业于2022年3月份，分别进行了内部、外部顾客满意度调查，内部、外部顾客满意度分别98.8%、99%。符合企业的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的营业执照、组织机构均未发生变更，审核涉及的产品范围没有增加。 | 管理层 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了6项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到了3个部门，质量部负责考核统计，查2021年5月~2022年4月《计量工作质量目标完成统计表》,按月统计，各项质量目标均已完成。符合要求。 | 管理层 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 企业于2022年2月21日单独召开了测量体系管理体系评审会议，会议由总经理景小强主持，管理者代表宋帅贤及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。 - 评审内容有：测量管理体系质量目标完成情况、测量管理体系内审报告、测量设备现场管理和测量过程控制的实施情况等7个方面。 会议形成的管理评审报告结论：公司建立的测量管理体系符合GB/T19022 -2003标准要求及公司的实际情况，体系的运行是有效的，体系所制订的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求，对体系进行了内审，并对内审中发现的不合格项进行了有效整改，证明体系具有持续改进的能力，公司测量管理体系运行可靠，体系有效性得到验证。 | 管理层 综合部 技术部 质量部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业本年度内无新增供方。 查《合格供方台账》，有测量设备供方包括“西安自动化仪一厂、上海赛途仪器仪表有限公司”等7家；检定校准服务供方为“山东省东营市计量测试检定所、西北国家计量测试中心”等4家。 查《合格供方调查评价表》，对检定校准服务供方“西北国家计量测试中心”，从服务方资质、企业是否通过了体系认证等共8个方面进行了评价，结论为:可以成为合格服务方。符合要求。 抽查对测量设备的供方“西安帅奇电器有限公司”的评价情况，分别从供方资质、产品质量等8个方面进行了评价，结论为：可以成为合格供方。符合要求。 | 质量部 综合部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量 过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。查已识别的关键测量过程：“防喷器压力试验检测过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已校准并进行了计量验证和验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“防喷器压力试验检测过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 技术部 质量部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取发放《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，收集顾客意见和投诉，顾客满意度调查问卷工作每年至少进行一次。 2022年3月对内部顾客进行满意度调查，共发放5份调查表，回收5份，内部顾客满意度达98.7%，对外部顾客进行满意度调查共发放2份调查表，回收2份，外部顾客满意度97.5%。符合要求。一年来未收到顾客的投诉。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 7 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系 审核 | 企业一般每年进行一次测量管理体系内审，若公司内有重大事件或机构有重大调整时经主管领导批准后可追加审核。 企业于2022年1月9日单独组织了测量管理体系内审，分2个组，对3个部门进行了全要素审核。有内审实施计划、签到表、现场检查表、不符合项报告、内审报告等记录资料，信息填写完整，符合要求。 内审发现了1个次要不符合项，涉及GB/T19022标准“6.2.4标识”条款。责任部门质量部已分析原因，制定了纠正措施并完成了整改。不符合项关闭。符合要求。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。抽查关键测量过程的“监视记录及控制图”显示，已对“防喷器压力试验检测过程”进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 技术部 质量部 | 否 |
| 9 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年认证审核中开具的1个不符合项：在质量部一号检测室用于记录室内温湿度的《温度/湿度记录表》没有注明编号及保存期限等信息。不符合GB/T19022-2003标准中“6.2.3记录”条款的要求。 经本次远程验证：企业已分析原因，制定了纠正措施并实施了整改，不合格控制有效，不符合项关闭。符合要求。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 10 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查企业测量管理体系内审《不符合项报告》，对内审时发现的1个涉及“6.2.4标识”的不符合项，已分析原因并制定了纠正措施，完成了整改，经有效性验证，纠正措施有效。符合要求。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法 制要求 | 查编号XS-2021-178的旋塞阀检测原始记录、测量仪器台账等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业规定了对强制检定的测量设备按照强制检定的周期间隔进行检定。企业建立了4项计量标准开展检定/校准。抽查《0.3级测力仪标准装置》，证书号：2018鲁东量标考证字第008号，发证日期2018年8月31日，有效日期2022年8月30日。符合要求。 | 技术部 质量部 | 否 |
| 12 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 综合部 | 否 |