编号：0057-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：郑州爱因特电子科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品管部 陪同人员:辛治龙 |
| 不符合事实描述：**查：进货检验实验室影像测量仪测量软件未进行软件定期确认评价。**不符合认证审核准则条款号： 不符合GB/T19022-2003标准中6.2.2软件条款要求不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_刘磊\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |