项目编号：0220-2019

审核员现场审核记录

企业名称：东营市康拓科技有限责任公司      审核日期：2019年12月14日—12月15日

审核员： 王爱国

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司办公室经理王培对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 办公室 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问办公室经理王培等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。例：贯彻本部门的计量分目标，对本部门分目标的完成情况进行检查和统计，并向技检部汇报统计结果等6条职能。 | 办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制C/KT-CX04-2019《顾客满意度控制程序》已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 计量要求导出和验证，详见抽样记录《接地电阻出厂检验测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。 | 办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3 质量目标 | 企业编制C/KT-CX03-2019《质量目标分解及控制程序》，规定了公司的总计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致。2019年度质量目标已分解，办公室有两项质量目标：（1）关键岗位员工培训率100%，（2）文件发放及时率100%有具体指标可测量。企业按季度汇总统计质量目标完成情况，质量目标完成情况符合计量目标管理控制程序要求 。 | 办公室 | 否 |
| 5 | 企业是否组织管理评审？企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业编制C/KT-CX18-2019《管理评审控制程序》。于2019年10月10日，开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理李盼主持，管理者代表陈晓岗汇报了体系运行情况。 会议对公司测量体系目前存在的发现有标识不清和无标识现象1个不符合项的纠正预防措施的有效性及实施情况，制定了整改措施计划，并落实了生产部等责任部门。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 办公室： 输入：①为良性推动体系运行，对现场计量器具不定时检查，实施全员参于计量管理活动。 ②计量器具周检率达到100% ③目标全面达到指标要求 ④认真实施了测量过程的监控 输出： 1、公司测量管理体系运行可靠，体系有效性得到验证。 2、测量设备操作规程不完善，各单位要制定各类计量器具的使用作业指导书，规范测量过程的标准化和测量设备的维护。 | 办公室 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业建立了C/KT-CX05-2019《人力资源控制程序》。 企业识别了测量体系相关人员10人，有测量人员情况一览表。抽查：姚文总 三级/高级技能电焊工 ：证书编号0815000000315512，山东省职业技能鉴定中心鉴定；李海 焊工三级 ：证书编号1815050000300163，发证单位东营市人力资源和社会保障局。 办公室部提供了测量管理体系人员培训计划。制定了2019年度测量人员培训计划4项，已完成4项。有相关培训记录和评价记录。 | 办公室 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制了C/KT-SC-2019测量管理体系质量手册和C/KT-CX-2019《程序文件》。基本覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 现场抽办公室，管理标准为：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》、产品执行标准为: GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、GB/T 12519-2010《分析仪器通用技术条件》、GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》等标准，《工艺文件操作规程汇编》共有10项作业指导书，抽查《高低压成套开关设备组装作业指导书QD/KT-21A/0》、《高低压成套开关设备母排加工作业指导书QD/KT-21A/0》，编制：刘刚 周楠楠，审核批准：李盼。现行有效并受控。 | 办公室 | 否 |
| 8 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了C/KT-CX02-2019《记录控制程序》。 1、现场抽查编号为QR-04-05《生产过程检查记录》，报告内容有：产品种类、检验项目、检验设备、检验规范。记录清楚无涂改。报告日期2019,年3月3日，检验员：郭超。记录保存期限三年。 2、现场抽查《配电箱例行检验记录》，编号QR-05-01-02,规格PZ-400A ，记录清晰、无涂改。记录人黄刚。 3、现场抽查《锡焊过程确认记录表》，编号：JL-8.5.1-02,依据《锡焊工艺作业指导书》，使用设备电烙铁、锡膏、锡丝等，评审人员刘旭 赵伟波 王伦启，批准人 李盼，记录保存三年， 现场使用文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了C/KT-CX10-2019《不合格控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，共发现1个不符合项。生产技术部及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，三个月内纠正措施已完成，内审中的1个不符合项已关闭。 经验证，公司已将经确认的对标识不清和无标识的计量器具重新贴标识。公司未发现不合格测量过程。 | 办公室 | 否 |
| 10 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定C/KT-CX16-2019《纠正措施和预防措施控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？强制检定管理？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了12台件测量设备列入计量管理工作，强检测量设备2台（件）。测量设备按周期送检进行检定/校准。随机抽查8件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 办公室 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2018年能耗为：电：66750kWh,折标煤8.2吨标煤。不是重点用能单位。 | 办公室/财务 | 否 |
| 13 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业没有编制能源测量设备台账，企业按GB17167-2006要求配置能源计量设备，能源配备了1台一级电能表，配备率符合要求。 | 办公室/财务 | 否 |
| 14 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业能源测量设备准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 办公室/财务 | 否 |