项目编号：0466-2022

审核员现场审核记录

企业名称:浙江埃茨阀门科技有限公司

审核员：                      审核日期：2022年5月21日 - 5月22日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业规定了品质部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。远程审核中询问品质部、生产部、技术部、市场部、采购部、办公室相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 品质部 生产部 技术部 市场部 采购部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质部已组织识别企业原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验的顾客的测量要求，共识别了测量过程20个，一般测量过程13个，重要测量过程7个。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，无顾客投诉及纠纷。 | 品质部 生产部 技术部 市场部 采购部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制的AZFM/MM-2021《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标，目标可测量。 企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，办公室2项质量目标，市场部5项质量目标，品质部4项质量目标，生产部5项质量目标，每半年或一年由品质部负责对质量目标和各部门分解目标的定期检查和统计，符合要求。 | 办公室 生产部 市场部 品质部 技术部 采购部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系AZFM/MM-2021《测量管理体系管理手册》和AZFM/MP-01～21-2021《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。远程审核中抽查企业执行的产品标准及技术文件：GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》、GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》等，均为现行有效版本，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 品质部生产部技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了AZFM/MP-07-2021《测量记录管理程序》，品质部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 远程审核中抽查：原材料金属元素含量检验记录 名称：外六角铜管，产品材质：铜合金。记录里包含了原材料基本信息、仪器状态、工作状态、定性分析、金属元素含量等，检验日期2022.5.21，结论：合格。 远程审核中抽查：成品检验报告单 名称：DN20管锻体，产品图号：D0170-DN20-01，产品材质：HPb57-3，检验项目有性能检测、外观检测、尺寸检测等，检验日期2022.3.24，检验员为叶体航；结论：合格。 远程审核中抽查：第三方检测报告 报告编号JS2022VE0363；产品名称：调节型分集水器；检验单位：国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心，样品数量1套，检测依据GB/T 29730-2013，检验检测日期2022.4.8,检验检测结果均合格。 | 品质部生产部技术部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业编制了AZFM/MP-08-2021《封印标识管理程序》、AZFM/MP-09-2021《测量设备管理程序》、AZFM/MP-10-2021《测量环境管理程序》、AZFM/MP-12-2021《计量确认管理程序》、AZFM/MP-15-2021《量值溯源管理程序》，企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；企业建立了测量设备管理台账，共有32台套测量设备，内容包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、测量范围、准确度等级、检定周期、有效日期、管理类别等；程序中规定品质部为测量设备计量确认标识的归口管理，并规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 远程审核中抽查：里氏硬度计，规格型号为leeb110，内部管理编号为AZ003，校准日期2022年5月10日，证书编号：22KA029700003，校准单位：广东中准检测有限公司。并提供了计量确认合格标识照片。 远程审核中抽查：壁厚卡尺，规格型号为0-5㎜，内部管理编号为AZ028，校准日期2022年5月10日，证书编号：22KA029700018，校准单位：广东中准检测有限公司。并提供了计量确认合格标识照片。 远程审核中抽查：金加工车间一把深度游标卡尺，规格型号为0-150㎜，编号为20020295，未列入测量设备管理台账管理，也未能提供检定证书或校准证书。 远程审核中抽查：金加工车间一台铜制品高温回火炉（017210）自带的温度测量仪，规格型号为XMTE-3000A，未列入测量设备管理台账管理，也未能提供检定证书或校准证书。 测量设备溯源详见《测量设备溯源抽查表》。 查该企业光谱试验室，要求现场工作温度：15℃-30℃，湿度：≤70%。现场符合使用环境要求。 | 品质部生产部技术部 | 次要 不符合项01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | - 企业编制了AZFM/MP-06-2021《测量软件管理程序》，品质部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查。查企业提供的《软件测试确认清单》，共识别测量软件13套，均按程序文件要求进行了确认。 - 远程审核中抽查X荧光光谱仪测量软件确认过程验证记录表，测量软件编号：X-MET8000，确认时间2021年12月5日，确认结果：符合要求。 | 品质部 | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制的AZFM/MP-11-2021《外部供方控制程序》规定了采购部负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有6家企业列入合格供方。 远程审核中抽查其中提供计量校准报告的广东中准检测有限公司已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L0239，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。 | 市场部采购部 |  |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制的AZFM/MP-12-2021《计量确认管理程序》，规定了品质部负责对公司计量确认工作实施统一管理。编制了《计量确认明细表》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 抽查编号：AZ001的X荧光光谱仪测量设备计量确认验证记录表，验证时间2022年5月15日，验证结果：符合要求。验证人：叶玲玲。 AZFM/MP-12-2021《计量确认管理程序》规定了测量设备需对调整部位由专人在计量确认完成时进行标识或封印，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。 目前企业没有需要封印的测量设备。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了AZFM/MP-13-2021《测量过程管理程序》，规定了品质部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划；负责测量过程的监督管理；生产部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范、合同、法律法规对产品的安全性和公平性等要求，包括明确的和隐含的要求，转化为可以测量量值，并体现在测量过程设计中。 共识别出测量过程20个，其中重要和关键测量过程有7个。 抽查一个高控的重要测量过程---原材料铜含量检测过程，规定了测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 品质部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。详见附件：原材料铜含量检测过程监视记录及控制图。 | 品质部 生产部 技术部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的AZFM/MP-14-2021《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求。抽查了原材料铜含量检测过程测量不确定度评定报告，见附件。 | 品质部 生产部 技术部 | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的AZFM/MP-16-2021《测量满意度管理程序》，规定品质部负责内部顾客满意度汇总和分析，外部顾客满意度由市场部负责汇总和分析；内部满意度调查结果：2021年11月，共对30名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为95.3%，满意度符合公司目标要求；外部满意度调查结果：2022年2月共对30家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为97.53%，满意度符合公司目标要求。 | 品质部 市场部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在AZFM/MP-18-2021《不合格控制管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。企业内审中开出1份不符合报告，均已按文件要求进行了整改已关闭。 | 品质部 生产部 技术部 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制的AZFM/MP-19-2021《持续改进管理程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。2022年度内审共开出1份不符合报告，均已按程序文件要求进行了整改封闭。 | 品质部 生产部 技术部 办公室 市场部 采购部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位能规范使用法定计量单位，基本满足要求。 企业无强制检定计量器具。 查企业无定量包装产品；无计量器具生产许可。 | 品质部 生产部 技术部 办公室 市场部 采购部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | - 为了规范公司内部能源消耗控制，节约能源，企业编制了AZFM/MP-21-2021《能源计量管理程序》。企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的电表的消耗数值，企业用水为地下水。2021年5月份-2022年4月份耗电335168kW·h，共标准煤41.19tce，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 企业在用共有1台电梯，能提供有效定期检验报告。查设备编号：15-1264，报告编号2021-T11-02811，下次检验日期为2022年7月，检验单位为台州中奥检测科技有限公司，检验日期：2021年06月23日，检验结论：合格。 公司获得质量/环境/职业健康安全管理体系认证证书。 | 办公室 | 否 |