**测量设备溯源抽查表**

编号：0555-2021-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏金呢工程织物股份有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术品质部 | 单纱强力机 | F001-01 | YG021-50 | 1级 | 标准测力仪0.3级 | 南通市海门区综合检验检测中心 | 2021年11月3日 | √ |
| 技术品质部 | 电子天平 | F001-03 | JZ-522A | II级 | 天平检定装置F等级 | 南通市海门区综合检验检测中心 | 2021年11月2日 | √ |
| 技术品质部 | 电光分析天平 | F001-04 | TG328A | II级 | 天平检定装置F1等级 | 南通市海门区综合检验检测中心 | 2021年11月3日 | √ |
| 生产部 | 温控仪 | TT02-01 | 121 | 0.5级 | 兆欧表直流电阻箱  0.02级 | 南通市海门区综合检验检测中心 | 2021年11月2日 | √ |
| 生产部 | 台秤 | FM01-05 | TGT-500 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置  M等级 | 南通市海门区综合检验检测中心 | 2021年11月3日 | √ |
| 生产部 | 案秤 | FM02-02 | AGT-10 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置  M等级 | 南通市海门区综合检验检测中心 | 2021年11月3日 | √ |
| 生产部 | 电压表 | EV01-02 | 0-500V | 1.5级 | 三用表校验仪  0.5级 | 南通市海门区综合检验检测中心 | 2021年11月2日 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，没有开展内部校准，公司测量设备全部委托南通市海门区综合检验检测中心进行检定/校准，校准/检定证书由综合办保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022 年 5 月 27 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。