项目编号：0221-2019

审核员现场审核记录

企业名称：东营市杰瑞石油技术有限公司   审核日期：2019年12月15日—12月16日

审核员： 王爱国

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司办公室经理孙静、生产部经理商立志、仓库保管王炳成对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 办公室/生产部/仓库 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问办公室经理孙静、生产部经理商立志、仓库保管王炳成等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。例：生产部负责生产工序控制以及生产过程的测量和监控等7条职能。 | 办公室/生产部/仓库 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 计量要求导出和验证，详见抽样记录《涂敷砂抗压强度测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。 | 办公室/生产部/仓库 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3 质量目标 | 企业编制C/JR-CX03-2019《质量目标分解及控制程序》，规定了公司的总计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致。2019年度质量目标已分解，办公室有两项质量目标：（1）关键岗位员工培训率100%，（2）文件发放及时率100%有具体指标可测量。生产部有三项质量目标：（1）产品一次交验合格率≥98％， （2）强制检定测量设备周期受检率100%， （3）非强制检定测量设备周期受检率≥95%。企业按季度汇总统计质量目标完成情况，质量目标完成情况符合计量目标管理控制程序要求 。 | 办公室/生产部/仓库 | 否 |
| 5 | 企业是否组织管理评审？企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 企业编制C/JR-CX18-2019《管理评审控制程序》。于2019年10月10日，开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理郭超主持，管理者代表马瑜汇报了体系运行情况。 会议对公司测量体系目前存在的发现有标识不清和无标识现象1个不符合项的纠正预防措施的有效性及实施情况，制定了整改措施计划，并落实了生产部等责任部门。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 办公室： 输入： ①测量管理体系质量目标完成情况。 ②测量管理体系的职责分配是否合理，有无重叠、遗漏或矛盾。 ③测量管理体系的手册和程序文件与公司质量体系是否协调，有无矛盾，程序的可操作性如何? ④测量管理体系内审报告 ⑤2019年度测量设备计划 ⑥测量器具现场管理和测量过程控制的实施情况; ⑦对公司计量管理工作的建议、要求和文件的修改意见 输出： 1、公司测量管理体系运行可靠，体系有效性得到验证。 2、测量设备操作规程不完善，各单位要制定各类计量器具的使用作业指导书，规范测量过程的标准化和测量设备的维护。 | 办公室/生产部/仓库 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业建立了C/JR-CX05-2019《人力资源控制程序》。 企业识别了测量体系相关人员10人，有测量人员情况一览表。抽查：赵翔骞符合ISO9712-2012标准中用超声波对焊缝（W）、锻件、板、型材（F、P）、铸件（C）无损检测2级的要求，证书编号37002146152UT。认证日期：2018年06月29日，有效期至2023年06月28日，发证机构为：中国机械工程学会无损检测学会。 办公室部提供了测量管理体系人员培训计划。制定了2019年度测量人员培训计划4项，已完成4项。有相关培训记录和评价记录。 | 办公室/生产部/仓库 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制了C/JR-SC-2019测量管理体系质量手册和C/JR-CX-2019《程序文件》。基本覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 现场抽办公室，管理标准为：ISO10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》、产品执行标准为: SY/T 5049-2016《钻井和修井卡瓦》、APISPEC 7-2-2017《旋转台肩螺纹式连接的加工和测量规范》、QSH1020 2190-2018《高温树脂涂覆砂通用技术条件》，CJ/T43-2005《水处理用滤料》，Q/SHCG9-2011《油田采水处理用滤料》，QSHCG 42-2012《石英砂技术条件》等标准，抽查企业作业指导书，《过程与成品检验规程》、《设计文件》《产品作业指导书》《工艺文件》，编制：张珊，审核马瑜，批准：郭超。现行有效并受控。 | 办公室/生产部/仓库 | 否 |
| 8 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了C/JR-CX02-2019《记录控制程序》。 1、现场抽查编号为《钻采配件生产检验跟单》，编号：20190109，报告内容有：产品名称（短刀片）、产品规格（YKQ114-140）检验项目等。报告日期2019,年4月12日，检验员：王英明。 2、现场抽查《生产记录》，产品名称（常温涂敷砂）,执行标准QSH 10202190-2013规格PZ-400A ，生产日期2019.3.17，有加料数量，上料时间，搅拌时间，操作人员等，记录人李金华。 3、现场抽查《钻头接头成品检验记录》，检验日期2019年3月26日，有产品名称，规格，检验项目及检验依据，记录人盖丽红，其中尺寸；总长度216mm，外径接头φ168±0.40mm 检测结果168mm等检测项目。记录清晰、无涂改，记录保存三年， 现场使用文件中计量单位正确，符合要求。 | 办公室/生产部/仓库 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立C/JR-CX06-2019《测量设备配备和流转控制程序》。识别并规定了5台（件）测量设备列入体系。生产部负责测量设备全过程管理，每年度，生产部负责编制测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 下一步，企业还应对测量设备的配备和测量台账管理工作，进行全面完善和规范。 | 生产部/仓库 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 6.2.4 标识 | 企业建立C/JR-CX07-2019《测量设备的计量确认控制程序》、C/JR-CX09-2019《标识控制程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。 企业对测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 抽查关键测量过程：《涂敷砂抗压强度测量过程》，测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确。最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为合格。现场标识满足标准要求。 | 生产部/仓库 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改 | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了C/JR-CX08-2019《测量设备确认间隔控制程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部/仓库 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查C/JR-CX14-2019《测量不确定度评定控制程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《涂敷砂抗压强度测量不确定度评定》，不确定度评定方法正确。见附件1份测量不确定度评定报告。 | 生产部/仓库 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送检到“江苏东方航天校准检测有限公司”进行检校准。随机抽查3份测量设备校准证书报告，证书编号为W019-27433的千分尺、证书编号为W019-27432游标卡尺、证书编号为W019-27431压力表。校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。 | 生产部/仓库 | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 生产部/仓库 | 否 |
| 15 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业已建C/JR-CX04-2019《顾客满意度控制程序》。企业采取《顾客满意度调查表》的方式，对顾客进行顾客满意度调查。抽查2019年3季度，共发放调查表5份，调查结果均满足顾客的计量要求，外部顾客满意率为100%。 | 生产部/仓库 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年9月22日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表马瑜亲自参与审核。内审分2个组，对公司进行了全要素的审核。此次内审中，共发现1个不符合项。有关责任部门生产部，制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成。9月25日，内审中的发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 生产部/仓库 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定C/JR-CX15-2019《内部审核和监视控制程序》。 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备进行监视。 现场查编号为JL-8.6-02“石油钻井卡瓦成品检验记录”内容有检验项、标准测值、实际量测值等，质检员：盖丽红。试验工作按照计量确认过程和测量过程计划频次进行。 | 生产部/仓库 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了C/JR-CX10-2019《不合格控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，共发现1个不符合项。生产技术部及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，内审中的1个不符合项已关闭。 经验证，公司已将经确认的对标识不清和无标识的计量器具重新贴标识。公司未发现不合格测量过程。 | 办公室 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定C/JR-CX16-2019《纠正措施和预防措施控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了5台件测量设备列入计量管理工作。测量设备按周期送检进行检定/校准。随机抽查3件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 办公室 | 否 |
| 21 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2018年能耗为：电：294970kWh,折标煤36.251吨标煤。不是重点用能单位。 | 办公室/财务部 | 否 |
| 22 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业没有编制能源测量设备台账，企业按GB17167-2006要求配置能源计量设备，能源配备了2台电能表，配备率符合要求。 | 办公室/财务部 | 否 |
| 23 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业能源测量设备准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 办公室/财务部 | 否 |