编号：0221-2019

审核员现场审核记录(二)

企业名称：东营市杰瑞石油技术有限公司

审核员：  耿丽修                   审核日期：2019年12月15日13点~12月16日17点

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。 公司已识别并建立了6个测量过程档案，编制《测量过程及控制一览表》，其中，《凃敷砂抗压强度测量过程》定为关键测量过程。 公司已识别5件测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 供销部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问供销部经理燕翔、仓库保管王炳成等相关人员，基本清楚自己及本部门计量管理职能。 | 供销部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 产品质量较好，企业在产品质量、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷。 | 供销部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业编制C/JR-CX03-2019《计量目标管理分解和控制程序 》，规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致。2019年度质量目标已分解，有具体指标可测量。企业按季度汇总统计质量目标完成情况，查“供销部2019年度第3季度、第4季度质量目标分解考核汇总为：采购批次合格率100%、顾客意见处置及时率100%、顾客满意度为96%。”质量目标完成情况，符合计量目标管理控制程序要求。 | 供销部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了C/JR-CX02-2019《记录控制程序》。 查：编号:JL-WJ—017产品检验规程，规程内容有：检验依据、检验项目、技术参数、 记录清楚无涂改，保存期限三年。 查：编号：QR- ZJ-16配电箱确认钻头（REG）过程检验记录，有检验项目、标准要求、实测值、测试结果、检验人员：盖丽红、检验日期：2019年1月。检验结论：合格。记录清楚无涂改，保存期限三年。 现场使用文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。 | 供销部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 公司编制了C/JR-CX13-2019《测量环境控制程序》中规定了对测量设备的管理、测量设备的使用环境的要求。企业规定了原材料（外购件）进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，生产部负责测量设备全过程管理。企业测量设备台帐共有5台件。企业的测量设备均处于有效的合格状态，并有计量确认状态标识。 供销部使用和保存的测量设备，使用环境满足要求。 | 供销部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立C/JR-CX12-2019《外部供方管理程序》文件。 现场抽查销售部，主要测量设备合格供方4个单位，测量设备进行检定/校准的检测机构1个。抽查测量设备进行检定/校准的委外服务机构---江苏东方航天校准检测有限公司”，企业已对其供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行外部供方评价。有企业合格供方名单和资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全。 | 供销部 | 否 |
| 8 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，进行计量确认。保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.计量确认 | 企业建立C/JR-CX07-2019《测量设备计量确认管理控制程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业要求对体系内的测量设备，进行检定、校准和粘贴标识。抽查《凃敷砂抗压强度测量过程计量要求导出和验证记录》，计量验证记录内容正确。 在杰瑞生产车间审核时，发现正在现场使用的型号为TS-800 编号为JR-001数字式超声波探伤仪，超周期使用，没有按时送检，不符合GB/T 19022-2003标准的7.1.4计量确认过程记录 条款。属次要不符合。 | 供销部、生产部 | 不符合 01 |
| 9 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定/校准的供委外服务机构---“江苏东方航天校准检测有限公司”。抽查:编号14091675游标卡尺，校准日期2019年12月12日；编号093217压力表，校准日期2019年12月12。.抽测量设备2台，校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值溯源符合要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 供销部、生产部 | 否 |
| 10 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业已建C/JR-CX04-2019《顾客满意控制管理程序》。企业采取《顾客满意度调查表》的方式，对顾客进行顾客满意度调查。抽查2019年3季度，共发放调查表5份，调查结果均满足顾客的计量要求。内、外部顾客满意率为100%。 | 供销部 | 否 |
| 11 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业已建C/JR-CX15-2019《内部审核和监视控制程序》。公司测量管理检测体系内部审核自2019年9月22日开始,历时1天。对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。经过这次内审，审核组认为公司的测量管理体系，总体上有了较大提高，计量意识有了进一步加强，能够按照GB/T19022-2003的要求提供计量保证，能够为公司提高产品质量，降低物料消耗，增加经济效益，提高市场竞争力提供计量保证。 | 供销部、生产部 | 否 |
| 12 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业已建C/JR-CX10-2019《不合格控制程序》，企业的不合格，是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现1个不符合项能查找原因，并按纠正措施整改，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程及不合格测量设备。 | 供销部、生产部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了5台件测量设备列入计量管理工作。企业规定测量设备按周期送检进行检定/校准。随机抽查3件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 供销部、生产部 | 否 |