[image: image1.png]



   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]




编 号：0028-2019-2022
能源计量审核情况表
	企业名称
	江苏海岸药业有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	4015.1吨（2021年）


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	4
	42
	33

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	是
	是
	是

	准确度等级是否符合要求
	是
	是
	是

	能源计量器具检定率是否达到要求
	是
	是
	是

	审核情况说明：企业不是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水、蒸汽和电，上年共消耗4015.1吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，曹玖槊负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 4 台（件），实配  4 台；进出主要次级用能单位应配  42台，实配  42 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配   33 台（件），实配 33 台（件）；配备率是满足要求；查进出用能单位配备的编号为0007L0467等涡街流量计2020年08月24日经苏州市计量测试院检定，精度1.5级,查进出次级用能单位编号为0007D453等测量设备于2022年05月07日检定，精度1.5级，查重点耗能设备编号为0007L0449 2021年07月18日检定，精度1.5级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定是否满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，设备工程部每日平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。

审核组长(签名)                      受审核方代表（签名）

  日期:    2022.5.19                          日期2022.5.19



