## 控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 代可可脂巧克力干燥失重检测过程 |  |  | 被测参数: |  | 水分含量：≤1.5%， 1、按取样2g粉末换算为0.03g，2、样品加热温度：（60±5）℃ |  |  | 最大允许误差： |  | ±0.005g/±1.67℃
测量仪器： |  | 电子天平 |  |  | 测量范围： |  | （0-120）g |  |  | 示值误差 |  | ±0.0005g
测量仪器： |  | 真空干燥箱 |  |  | 测量范围： |  | （10-100）℃ |  |  | 示值误差 |  | ±0.45℃
核查标准: |  | 粉末样品
日 期： |  | 2021-11-20 | 2021-11-27 | 2021-12-17 | 2021-12-26 | 2022-01-16 | 2022-01-25 | 2022-02-28 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 2022-04-28 | 2021-05-12
测 量 值 | 1 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.014 | 0.01 | 0.012
| 3 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | 0.018 | 0.014 | 0.014
| 4 | 0.016 | 0.01 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.012
| 5 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.012 | 0.016
平均值(X) |  | 0.0152 | 0.0136 | 0.015 | 0.0164 | 0.0132 | 0.016 | 0.0124 | 0.0148 | 0.0128 | 0.0164 | 0.014 | 0.0132
极差（R) |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.004
| X | 0.014417 |  | UCLx=X+A2R |  | 0.017302 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.005 |  | LCLx=X-A2R |  | 0.011532 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.01057 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417
UCLx |  | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302
LCLx |  | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532
R均值 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
UCLr |  | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 秦红霞 | [5 empty] | 审核： | 李刘军