## 记录及控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 涂层厚度测量过程 |  |  | 被测参数: | 涂层厚度(80-100)μm |  |  |  | 允许偏差： |  | 20μm
测量仪器： |  | 塑粉数显测厚仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-1250）μm |  |  | 测量不确定度： |  | U=1μm,k=2
|  |  |  | 核查标准: | 机动往复泵
日 期： |  | 2021-04-15 | 2021-05-21 | 2021-06-15 | 2021-07-18 | 2021-08-25 | 2021-09-26 | 2021-10-13 | 2021-11-23 | 2021-12-17 | 2022-01-23 | 2022-02-14 | 2022-03-16
测 量 值 | 1 | 90.16 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.17 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12
| 2 | 90.12 | 90.14 | 90.14 | 90.16 | 90.18 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12
| 3 | 90.12 | 90.1 | 90.12 | 90.14 | 90.16 | 90.18 | 90.12 | 90.15 | 90.1 | 90.12 | 90.12 | 90.12
| 4 | 90.16 | 90.16 | 90.12 | 90.15 | 90.16 | 90.16 | 90.14 | 90.14 | 90.14 | 90.14 | 90.14 | 90.16
| 5 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.18 | 90.12 | 90.12
平均值(X) |  | 90.136 | 90.128 | 90.124 | 90.138 | 90.148 | 90.14 | 90.124 | 90.14 | 90.12 | 90.136 | 90.124 | 90.128
全距（R) |  | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04
| X | 2021-04-15: 90.1322; 2021-06-15: UCLx=X+A2R; 2021-08-25: 90.1567; 2021-10-13: A2; 2021-11-23: 0.577; 2022-01-23: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-04-15: 0.0425; 2021-06-15: LCLx=X-A2R; 2021-08-25: 90.1076; 2021-10-13: D3; 2021-11-23: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.089845 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 90.1322 | 90.1322 | 90.1322 | 90.1322 | 90.1322 | 90.1322 | 90.1322 | 90.1322 | 90.1322 | 90.1322 | 90.1322 | 90.1322
UCLx |  | 90.1567 | 90.1567 | 90.1567 | 90.1567 | 90.1567 | 90.1567 | 90.1567 | 90.1567 | 90.1567 | 90.1567 | 90.1567 | 90.1567
LCLx |  | 90.1076 | 90.1076 | 90.1076 | 90.1076 | 90.1076 | 90.1076 | 90.1076 | 90.1076 | 90.1076 | 90.1076 | 90.1076 | 90.1076
R均值 |  | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425
UCLr |  | 0.089845 | 0.089845 | 0.089845 | 0.089845 | 0.089845 | 0.089845 | 0.089845 | 0.089845 | 0.089845 | 0.089845 | 0.089845 | 0.089845
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-05-21: 田少帅; 2021-11-23: 审核：; 2021-12-17: 杨新宽