管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：湖北新研氢能科技有限公司 陪同人员： 郭兴 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：张鹏 王琳（实习） （微信） 审核时间：2022年05月27日 上午至2022年05月27日 上午 |  |
|  |  | 审核条款：略 |  |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类： ■环境影响登记表¨环境影响报告表■环境影响报告书¨其他—— 现有产量与环评的产能的对比 现有产量： ； 环评的产能： ¨未超出产能¨已超出产能，说明： 查看《排污许可证》编号：十建排2022第031号 有效期： 2027 年 3 月 23 日 污染物排放种类：■生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他—— 污染物排放总量：■达标 ¨未达标，需要改进： 污染物排放浓度：■达标 ¨未达标，需要改进： - 查看环境因素的识别的充分性 ■充分 ¨不充分，需要完善： - 了解重要环境因素评价的合理性 ■合理 ¨不合理，需要完善： - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性 ■有效 ¨不足，需要完善： -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况 ■充分 ¨不充分，需要完善： - 了解企业进行合规性评价的有效性 ■有效 ¨不足，需要完善： -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告） 《环评验收报告》编号：颁发日期： 年 月 日 包括：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他—— 《环境监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日 包括：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他—— -了解危险化学品的种类—— ■易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他—— -了解危险化学品的MSDS的收集情况 ■充分 ¨不充分，需要完善： -了解危险废弃物的种类—— ¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 ¨有害 ¨其他—— -了解应急准备和响应情况 ■制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案 ■未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明： ¨未进行应急演练 ■进行应急演练，说明： | ■满足要求 □不满足要求 |
|  |  | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收） ■消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他—— -了解消防控制措施 ■消防栓 ■灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房 ¨消防卷帘门 ¨其他—— | ■满足要求 □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施 ■已实施 ¨不充分，需要完善： - 了解特种作业人员的状况 ¨高压电工作业 ¨低压电工作业 ¨焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业 ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业 ¨危险品安全作业 ¨烟花爆竹安全作业 - 了解特种设备作业人员的状况 ■场内机动车辆（叉车） ■起重机械 ¨压力容器（气瓶） ¨压力管道 ¨电梯 ¨锅炉 ¨客运索道 ¨大型游乐设施 | ■满足要求 □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生 □发生过，说明； 近一年处罚整改情况，■未发生 □发生过，说明； 近一年重大环保事故情况，■未发生 □发生过，说明； | ■满足要求 □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时） ■工业区 ¨商业区¨生态保护区 ¨其他—— - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类： 资源能源消耗类： ■水 ■电能 ¨天然气 ■压缩空气 ¨蒸汽 ¨其他—— 污染物排放的种类： ■生活污水 ■工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ■噪声 ■工业固体废弃物 ¨危险废弃物 - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所： ■污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ¨低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室 ¨消防泵房 ■除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他—— - 确认生产/服务流程 ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： - 观察危险化学品的控制状况 ■易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他—— - 观察基础设施（环保设备）运行完好 ■污水处理 ■除尘 ¨降噪 ¨废气处理 ■危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他—— - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 ¨污水在线监测仪 ¨COD监测仪 ¨酸度计 ¨压力表 ¨压差表 ¨温度计 ¨其他—— - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况 ■场内机动车辆（叉车）■起重机械¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀 ¨其他—— - 观察总排口是否存在明显违规现象 ■无异常 ¨有异常，需要改进： | □满足要求 □不满足要求 |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据： ¨安全预评估报告¨安全现状评估报告¨职业健康预评估报告¨职业健康现状评估报告 《安全生产许可证》编号： 有效期： 年 月 日 许可范围： - 查看危险源的辨识的充分性 ■充分 ¨不充分，需要完善： - 了解重要危险源评价的合理性 ■合理 ¨不合理，需要完善： - 了解重要危险源的控制措施的有效性 ■有效 ¨不足，需要完善： -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况 ■充分 ¨不充分，需要完善： - 了解企业进行合规性评价的有效性 ■有效 ¨不足，需要完善： -查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告） 《作业场所有害物质监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日 包括：¨化学物质 ¨高温 ¨粉尘 ¨噪声 ¨有害微生物 ¨其他—— 《职业病体检报告》编号：颁发日期： 2022 年 4月 6日 包括：¨化学物质 ■高温 ■粉尘 ■噪声 ¨有害微生物 ¨特殊作业 ¨其他—— -了解危险化学品的种类及MSDS ■易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他—— -了解危险废弃物的种类 ¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 ¨有害 ¨其他—— -了解消防控制状况（消防备案或消防验收） ■消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他—— -了解消防控制措施 ■消防栓 ■灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房 ¨消防卷帘门 ¨其他—— -了解防静电/防雷控制状况 ¨检测合格 ¨未检测 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他—— -了解应急准备和响应情况 ■制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案 ■未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明： ¨未进行应急演练 ■进行应急演练，说明： -了解特种作业人员的状况 ¨高压电工作业 ¨低压电工作业 ¨焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业 ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业¨危险品安全作业 ¨烟花爆竹安全作业 -了解特种设备作业人员的状况 ■场内机动车辆（叉车）■起重机械¨压力容器（气瓶）¨压力管道¨电梯¨锅炉 ¨客运索道¨大型游乐设施 -了解三级安全教育的实施 ■已实施 ¨不充分，需要完善： -了解职业危害告知的实施 ■已实施 ¨不充分，需要完善： | □满足要求 □不满足要求 |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图 ■工业区 ¨商业区¨生态保护区 - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类： ■机械伤害 ■触电 □化学伤害 ■噪声 □粉尘 □危险作业 □高低温 □危化品泄露 □压力容器爆炸 ■火灾 □其他 - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所： ■污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ¨低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室 ¨消防泵房 ¨除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他—— - 确认生产/服务流程 ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： - 危险废弃物排放的种类： ¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨噪声 ¨固体废弃物 ¨其他 - 观察危险化学品的控制状况 ■易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他—— - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况 ■污水处理 ■除尘 ¨降噪 ¨废气处理 ■危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他—— - 观察安全装置运行完好状况 ■急停按钮 ¨联锁装置 ¨光栅 ¨消防手动报警 ¨安全拉绳 ¨危化品储罐围堰 ¨其他—— - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 ¨温度计 ¨压力表 ¨可燃气体报警器 ¨氧气含量测定仪 ¨绝缘摇表 ¨其他—— - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况 ■场内机动车辆（叉车）■起重机械¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀 ¨其他—— - 观察使用劳保用品的种类和配备情况 ■安全帽¨护目镜¨防尘面罩¨防毒面罩 ¨耳塞¨耳罩¨防护服 ¨防酸碱手套¨绝缘手套 ■防砸鞋 ¨防穿刺鞋 ¨绝缘鞋 ¨其他—— - 观察所有区域是否存在明显违规现象 ■无异常 ¨有异常，需要改进： - 了解是否存在室外作业的情况 ¨较多 ¨很少 ■没有 - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况 ¨较多 ¨很少 ■没有 | □满足要求 □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | - 注册地址变更 □ 经营地址变更 □ 认证范围变更 ■ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他 | ■满足要求 □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | □ 识别二阶段审核的资源配置情况 ■ 有生产/服务现场 ■领导层可以迎审 □交通食宿 □劳保用品 □ 其他： □ 识别二阶段审核的可行性 ■ 二阶段日期的可接受性 ■审核组成员的可接受性 ■一阶段的问题已整改 ■ 不存在影响二阶段审核的问题 | ■满足要求 □不满足要求 |

说明：不符合标注N