## Sheet1
Fe含量测量过程监视统计表及监视控制图
量具名称： |  | 手持式光谱仪 |  |  | 被测件名称: |  | 标准样 |  |  | 测量周期：每月/次 |  | 每次测量时监测
量具编号： |  | S1 TITAN |  |  | 测量参数: |  | 67.107
量具类型： |  |  |  |  | 参数规格:
日 期： |  | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-11-15
时 间： |  | 2019-04-15: 24:00
作业员： |  | 徐哲林 | 徐哲林 | 徐哲林 | 徐哲林 | 徐哲林 | 徐哲林 | 徐哲林 | 徐哲林
测 量 值 | 1 | 67.01 | 67.01 | 67 | 66.88 | 67 | 66.98 | 66.92 | 66.97
| 2 | 67.09 | 67.03 | 66.97 | 66.98 | 67.02 | 67.02 | 66.94 | 67.02
| 3 | 67.02 | 66.89 | 66.78 | 66.82 | 66.99 | 67.01 | 67.03 | 66.94
| 4 | 66.98 | 67.01 | 67 | 67 | 66.78 | 66.99 | 67 | 67
| 5 | 66.99 | 67 | 67 | 67.03 | 67.03 | 66.97 | 67.04 | 67.03
平均值(X) |  | 67.018 | 66.988 | 66.95 | 66.94 | 66.964 | 66.994 | 66.986 | 66.992
（R) |  | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.25 | 0.05 | 0.12 | 0.09
| X | 66.9792 |  | UCLx=X+A2R |  | 67.0579 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.13625 |  | LCLx=X-A2R |  | 66.9006 |  | D3 | --
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.28803 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | --
X均值 |  | 66.9792 | 66.9792 | 66.9792 | 66.9792 | 66.9792 | 66.9792 | 66.9792 | 66.9792 | 66.9792 | 66.9792 | 66.9792 | 66.9792
UCLx |  | 67.0579 | 67.0579 | 67.0579 | 67.0579 | 67.0579 | 67.0579 | 67.0579 | 67.0579 | 67.0579 | 67.0579 | 67.0579 | 67.0579
LCLx |  | 66.9006 | 66.9006 | 66.9006 | 66.9006 | 66.9006 | 66.9006 | 66.9006 | 66.9006 | 66.9006 | 66.9006 | 66.9006 | 66.9006
R均值 |  | 0.13625 | 0.13625 | 0.13625 | 0.13625 | 0.13625 | 0.13625 | 0.13625 | 0.13625 | 0.13625 | 0.13625 | 0.13625 | 0.13625
UCLr |  | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803
LCLr | [9 empty] | -- | -- | -- | -- | bar: 2019-04-15 to 2019-11-15
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受 | 2019-11-15: 判定者：徐哲林