编号：0109-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江苏红光仪表厂有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:质量部 陪同人员: 徐菱敏 |
| 不符合事实描述： 企业未能提供检定校准实验室等外部供方的名录清单及资质，未进行供方评定，不符合要求。不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T19022-2003标准6.4条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:预计完成日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页