项目编号：0063-2019-2022

审核员监督审核记录（远程）

企业名称：吉蔚交通科技（北京）有限公司

审核员：_______________

审核日期： 2021年05月26日 上午至2021年05月27日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《测量管理体系内部客户满意度调查统计表》，2022年一季度共发出内部客户满意度调查表10份，顾客满意度为100%。2021年度外部顾客满意度调查表共发放197份，外部顾客满意度为100%。均已达到目标值。 企业共识别出了46个测量过程、12个重要测量过程、“齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程”、“油气分离器气密试验过程”、“整机导静电测试过程”等3个关键测量过程。已企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 | 管理层 质量部 人力资源部 销售部 供应链部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。 查《2022年吉薇计量目标年度分解计划》，查质量部分解了7项质量目标、人力资源部分解了1项、生产部5分解了2项、销售部分解了1项、供应链部分解了1项、工程部分解了1项等，质量目标均已分解到7个部门。 查《计量工作质量目标完成统计表》各2份，企业对2021年1月-2022年4月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年1月25日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。输入内容包括(a) 测量管理体系内外部审核的结果。内审各项纠正和预防措施的实施状况；(b) 内外部顾客对企业产品/服务反馈的信息,包括现场不合格报告和分析；(c) 产品实现过程的测量控制业绩和产品的符合性，包括不合格倾向；(d) 可能影响测量管理体系的变化，包括内外环境的变化、适用的国家计量法律法规、计量行业标准的更改等；(e) 计量方针、目标的可行性；(f)评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议。评审的内容覆盖了测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况及客户满意调查情况等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了加强测量过程识别控制等方面的改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有417台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查质量部出厂编号136158的三坐标测量机，校准日期：2022年5月9日，有计量确认标识，与证书相符。 查生产部出厂编号960300298,型号规格为（0-300）mm的游标卡尺，校准日期：2022年02月11日，校准机构为“北京鑫发旺杨计量器具检测有限公司”（机构注册号：CNAS L9348）。 查由“北京鑫发旺杨计量器具检测有限公司校准的出厂编号为15231的弹簧拉压试验机，校准日期：2022年3月4日。出厂编号为612022A200的压力表，校准日期：2022年3月7日。测量设备证书与《测量设备台账》信息一致，符合要求。 查由 “北京市计量检测科学研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01007号）检定的标准金属量器，检定日期2022年1月12日。出厂编号为00059的数字钳形表，检定日期为2021年7月29日。签章资质有效。符合要求。 企业测量设备全部外送“北京市计量检测科学研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01007号）”、“北京鑫发旺杨计量器具检测有限公司（机构注册号：CNAS L 9348）”、“北京市平谷区计量检测所（计量检定机构授权证书号：（京）法计（2018）13号）”检定校准。抽查8份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查《三坐标室温湿度记录表》，已记录2022年5月的温度湿度情况。测量设备使用环境条件满足要求。 | 质量部 生产部 工程部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业本年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查原材料《2021年合格供应商清单》，共登记144个合格供方，查《供应商绩效打分卡》2份，企业已进行定期审核并分类评价。符合要求。 查《合格供方清单及评价》，已对耐压测试仪、卡尺、千分尺等主要供方进行持续评价。 查《合格供方的清单》，检定校准服务供方“北京鑫发旺杨计量器具检测有限公司”、“北京市计量检测科学研究院”、 “北京平谷区计量检测所”。抽查《检定校准服务供方审核报告》3份，企业已对检定校准机构“北京鑫发旺杨计量器具检测有限公司”（机构注册号：CNAS L9348）、“北京市计量检测科学研究院” （计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01007号）、 “北京平谷区计量检测所”（计量检定机构授权证书号：（京）法计（2018）13号）”。的资质和能力及服务质量完成了审核评价。 | 质量部 供应链部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查关键测量过程“齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程”，被测参数要求“外径尺寸Φ25.4 （-0.03-0.05）mm”，测量过程识别依据的文件为CG-04-J107 《齿轮泵主轴加工控制计划》、《CR19423齿轮泵主轴图纸》。查配备的数显千分尺，出厂编号55103884,测量范围为（25-50）mm，校准日期：2022年2月11日。符合要求。 查关键测量过程“油气分离器气密试验过程”，被测参数要求“气压值(0.45-0.47)MPa±0.02MPa”，测量过程依据CG-04-Z057-3《油气分离器装配指导书》。查配备的压力试验的压力表，出厂编号1612022A200,测量范围为（0-0.6）MPa，校准日期：2022年3月7日。符合要求。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 质量部 工艺支持部 生产部 工程部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次新增关键测量过程1个为“齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程”。企业共识别出了46个测量过程、12个重要测量过程、“齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程”、“油气分离器气密试验过程”、“整机导静电测试过程”等3个关键测量过程。均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 抽查了新增的关键测量过程“齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 查CG-WI-270-01-A “流量测量变换器试验记录表”，检测日期2022年5月9日，测试项目为“气密”和“流量”，有设备编号、有检验员签字、有结果判定、有检验依据。符合要求。 | 质量部 工艺支持部 生产部 工程部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 质量部 工艺支持部 工程部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，于2022年1月10日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业7个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.2.2软件”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年1月12日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质量部 工艺支持部 工程部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：查生产部“油气分离器装配”工序提供的2021年5月11日的首件测试记录，测试项目为“进油弯管螺钉扭矩”和“缸体螺栓扭矩”，记录中无测量设备、检测依据信息，测试员签字信息不完整。 不符合认证审核准则条款“7.2.4 a）、f)测量过程记录”的要求。”经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 质量部 人力资源部 生产部 供应链部 工艺支持部 销售部 工程部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。已分析原因并完成整改。 企业对内审中发现的1项不符合项为“6.2.2软件”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年1月22关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质量部 人力资源部 生产部 销售部 工艺支持部 供应链部 工程部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业强制检定设备共11件。查编号D175压力表，测量范围（0-2.5）MPa，查编号为D147压力表、测量范围（0-2.5）MPa，查编号为H190610401压力表、测量范围（0-2.5）MPa，检定日期均为2022年3月28日，有效日期为2022年9月27日，检定机构为“北京平谷区计量检测所”（计量检定机构授权证书号：（京）法计（2018）13号）。符合要求。 查《CG-04-J107 泵轴控制计划》、《CG-WI-36测试操作指导书》、《CG-WI-212油气分离器组件装配指导书》、《CG-CR19423图纸》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质量部 工艺支持部 工程部 生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 质量部 销售部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水；2021年能耗为：电：168670度；水：1073吨,共消耗20.82吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |
| 16 | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售 | 查销售部提供的《销售记录》1份，查《SOD3A2202039销售订单》和《订单信息检查清单》各1份，查《2022生产计划》1份、查《ECN220093-工艺审核文件记录》一套，包括《ECN220093审批单》、《单层物料清单》、物料主文件增加及更改通知单220093》等文件，销售部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。符合要求。 | 销售部 | 否 |