编     号：0244-2019

现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司城门山铜矿

审核员：____ ______审核日期： 2019年12月20日 上午至2019年12月20日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量职能 | 5.1 | 设备部：1.设备部作业指导书2019年7月18日实施职责：6备品备件采购，能源计量归口。 2.矿设字2019年32号《19年能源消耗考核实施细则》。 3.设备采购由集团公司统一采购备件5%的权限采购。 供应销售部：1.加油工岗位职责。 2.执行安全操作确保安全生产。 3.熟练掌握加油机性能参数和运行情况，保证设备的正常运行。 4.做好加油机的维护保养工作及交接班记录。 安环部：1.安全环保评估与监测。 2.粉尘采样器合格由使用单位负责。 采矿场：1.生产技术室测量技术员岗位责任制。2.负责采矿场测量技术及计量管理工种。 3.严格按操作规程办事确保测量、计量精度。 4.做好测量设备的日常维护和保养工作。 2019年一体化管理（含测量体系）。 | 设备部、 供应销售部、安环部、采矿场 | 否 |
| 2 | 质量目标 | 5.3 | 设备部：1.综合设备完好率≥92%，综合能耗≤0.52kgce/t，建议进行分解，反映能源计量指标。 供应销售部：1.目标客户满意度90%对外进行。 抽：客户满意度调查表NO.05,时间11月25日，进行10项内容调查，综合评分88分,发13份收10份，平均94.6分。 安环部：1.粉尘合格率≥85%。 采矿场：1.目标：A类测量设备周检（校准）率100% B类测量设备周检（校准）率96%,比矿要求高1%，对矿目标进行分解。编、审、批规范，时间2019年4月2日。 | 设备部、 供应销售部、安环部、采矿场 | 否 |

编     号：0244-2019

现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司城门山铜矿

审核员：____ ______审核日期： 2019年12月20日 上午至2019年12月20日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 人力资源 | 6.1 | 设备部：1.管理人员8人 2.朱明钧能源体系三标内审员证NO.NN19-008.NQ/19-069 NO.NN19-008.NE/19-061 NO.NN19-008.NS/19-06 采矿场：1.有2人取得测量体系内审员证，中启CMS-P-M35693,有效期2020年6月20日，质量体系内审员证，NQZ/16-373。 | 设备部、 采矿场 | 否 |
| 4 | 信息资源 | 6.2 | 设备部：1.提供材料设备部《一体化管理体系作业指导书2019.1发布21项。 2.提供2019年承修商、供应商各册92个。 3.第36项“赛多利斯科学仪器（北京）有限公司”提供资格审查表08205902-1，记录完整。 | 设备部 | 否 |
| 5 | 测量设备 | 6.3 | 设备部：1.能源计量设备台账85台件，抽有效期均在有效期内。 供应销售部：1.提供：供应销售部测量设备台账，加油机4台，3台台秤。 2.提供：内库交接班本检查情况，处理意见，纪律规范2019年12月19日。 安环部：1.粉尘采样器台账13台件，有效期2019年11月22日，管理人员说已送检，抽：送检单号：2019120830（13台件）。追检测数据按制度规定每季进行检测，超日期期间未开展检测，建议安环部增加对安全环境测量设备监管职责。 采矿场：1.测量设备管理台账28台件，抽：GPS标识、合格记录完整，检定日期2019年3月19日有效期2020年3月13日。 - 水准仪DNA03,2019年3月19日，有效期2020年3月13，抽产品说明书，提供用户手册。 抽：电磁流量计校准记录，日期2019年8月6日，记录数据规范，校准复查人签字《电磁流量计自校规范》 | 设备部、供应销售部、安环部、采矿场 | 建议安环部增加对安全环境测量设备监管职责 |

编     号：0244-2019

现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司城门山铜矿

审核员：____ ______审核日期： 2019年12月20日 上午至2019年12月20日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 外部供方 | 6.4 | 设备部：1.在物资设备采购部，提供2019年承修商、供应商各册92个。 | 设备部 | 否 |
| 7 | 计量确认 | 7.1 | 采矿场：1.提供：计量确认记录，确认计量设备28台件（AB）类。 | 采矿场 | 否 |
| 8 | 顾客满意 | 8.2.2 | 供应销售部：1.目标客户满意度90%对外进行调查。 抽：客户满意度调查表NO.05,时间11月25日，进行10项内容调查，综合评分88分,发13份收10份，平均94.6分。 | 供应销售部 | 否 |
| 9 | 不合格控制 | 8.3 | 设备部：1.内审不符合项代码JC/CMQR08 NO.10,审核19.8.23未见节能项目实施记录，分析原因制定纠正措施，闭环2019年9月26日。 采矿场：1.抽：江铜城门山铜矿合同矿测量设备封存单CMSL01,CMSL02。 2.电磁流量计SAT8-16FBNO:61331、NO58314,申请日期，原因设备故障，修理昂贵，修复价值不高，审核验证等记录完整。 | 设备部、采矿场 | 否 |
| 10 | 改进 | 8.4 | 设备部：1.在设备部能源管理评审中节能机会、能源绩效改进机会识别28项。 采矿场：1.城门山铜矿2019年一体化管理评审，采矿场输入：采矿工艺过程分析评价总结。 | 设备部、采矿场 | 否 |