编     号：0244-2019

现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司

审核员：   郭小红        审核日期：2020年1月9日上午至2020年1月10日 上午

| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 江西铜业股份有限公司是集阴极铜、硫酸、金锭、银锭、三氧化二砷、硫酸铜、铼酸铵、碲、二氧化硒、铋、电工用铜线坯、电工圆铜线、镀锡圆铜线、钼精矿、钼酸铵、铜精矿、硫精矿、铅精矿、锌精矿产品的生产及相关管理为一体的企业。 公司管理者代表周少兵为企业的副总经理，对体系的要求及自身的计量职能很清楚，并很重视计量工作。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门计划与生产部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、安全生产运行温度、压力、液位、可燃有毒气体、产品质量指标、贸易结算、环境监测指标等。 | 管理者代表、计划与生产部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是计划与生产部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者的4项职责,管理者代表6项职能，计量职能部门计划与生产部 10项职能。管理者代表周少兵副总经理职责:负责保证测量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；负责向最高管理者报告测量管理体系运行情况和改进需求；负责提高全体员工对满足顾客测量要求重要性的认识程度；负责测量管理体系对外联络有关事宜。负责组织制定测量管理体系的质量目标。负责组织实施测量管理体系的内部审核。 询问张部长计划与生产部的职责：负责公司的质量、计量和标准化管理，组织、协调、检查和监督；参与制定公司的测量管理体系质量目标，并对质量目标的实现情况进行监督检查。协助管理者代表制定测量管理体系文件，组织公司测量管理体系的有效运行。负责公司测量管理体系内部审核、管理评审的日常管理工作，对公司体系文件、资料和运行记录进行管理。代表公司接受外部计量监督和审核，并负责公司测量管理体系具体事宜的外部联络，负责组织公司满意度测量工作和内部顾客满意度测量的监督检查。负责公司计量信息的统计报表工作。负责公司能源计量数据的监督管理，按月统计汇总能源计量数 据，编制公司能源平衡报表，参与计量纠纷/异议的调查处理等职责。 材料设备部王华卿主任：负责设备采购控制，合格供方的评价。 人力资源部负责公司人员岗位的评价、培训。 各部门领导清楚本部门的计量职责和相关人员职责，基本符合公司测量管理体系的职责分配要求。 | 管理者代表、计划与生产部、 材料设备部 、贸易事业部 、安全环保部 、人力资源部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业识别了顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 企业组织识别产品生产加工、质量控制、物料交接、安全等方面顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 第三方顾客满意度调查委托江西省质量协会实施，调查的产品包括阴极铜、硫酸、白银、铜杆线和硫酸铜，共发放调查问卷215份，经数据整理审校，进入统计分析阶段的有效问卷共计161份，满足统计大样本要求，数据具有代表性。2019年用户满意度测评调查结果：平均分为90.06分，均为用户满意产品。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 管理者代表 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标1）A 类测量设备周期检定（校准）率：100%，2019年1-11月实际完成率：100%； 2）B 类测量设备周期检定（校准）率：95%以上，2019年1-11月实际完成率：100%； 3）计量异议处理率：100%； 4）内部顾客满意度：90 分以上； 5）重要测量过程控制率：100%，2019年1-11月实际完成率：100%。 企业进行了测量管理体系相关的3项质量目标完成情况统计和考核，每月进行完成情况的汇总上报及检查。 计量异议处理率：100%； 内部顾客满意度：90 分以上；2019年还没有进行统计。建议及时进行统计。 | 管理者代表、计划与生产部 | 否 建议项 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年01月07日开展了（五标一体）管理评审，会议执行董事龙子平参加，由公司管理者代表周少兵主持，由计划与生产部汇报了2019年度质量、能源和测量管理体系运行情况。会议肯定了公司“五标一体”管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，并对公司体系目前存在的7个方面的改进项落实了整改部门。其中测量管理体系提出1个改进项，“加强公司新版测量管理体系的宣贯”。改进方案由计划与生产部2020年3月完成制定。改进项目完成时间2020年12月底。 | 管理者代表、计划与生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 公司14917人，企业识别了测量管理体系相关人员14917人，企业通过《管理手册》和岗位说明书等形式规定了各类人员在体系中的职责。 公司人力资源部提供人员培训计划，企业司劳字【2019】60号《关于下达2019年培训计划的通知》，制定了2019年度培训计划123项，已完成。 查2019年4月15日计量专业技术培训，30人参加，有培训相关记录和评价记录。委托江西省计量协会。 查2019年5月6-9日新版测量管理体系宣贯培训，54人参加，有培训相关记录和评价记录以及《培训满意度（效果）评估表》 查看公司2019年培训实施效果评估表，评估时间2020年1月3日，2019年度质量目标为90分，实际得分95.74分。从10个维度进行评估（方案策划、学员出勤、师资测评、办班测评、办班总结、学员小结、资料整理、计划完成、培训工作、满意度测评） 企业有人力资源管理流程图。 | 人力资源部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控 | 6.2.1程序 | 公司文件现行有效并受控。有计量相关文件123份受控清单。 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T 467-2010阴极铜、GB/T 534-2014工业硫酸等，现行有效并受控。 现场抽查计划与生产部部门编号为 GB/T 4134-2015金锭、YS/T318-2007铜精矿等文件，现行有效并受控。 | 计划与生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《公司记录管理流程》。 总公司测量设备台账每年进行更新。 查人力资源部：2019年5月6-9日建标了新版测量管理体系宣贯培训，54人参加，有培训相关记录和评价记录。 查人力资源部：2019年11月15日体系内审技巧提高培训，30人参加，有培训相关记录和评价记录。 记录保存期限5年 | 计划与生产部 安全环保部 、人力资源部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理流程》，企业规定了测量设备分类管理。各二级单位上报年度测量设备检定、校准计划表，企业编制了测量设备台账，计划与生产部负责测量设备全过程管理。企业设备管理溯源和受控有文件控制。 | 计划与生产部、 材料设备部 、安全环保部 | 否 建议项 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 在《测量设备管理流程》文件第3.11 条款外部供方管理中提出了要求 。 材料设备部负责建立和评价测量设备合格供方名录。2019年3月编制了2018年设备备件合格供应商年度评价汇总表，共计523家。 查：上海中发设备工程有限公司，产品范围：自动化控制设备、仪器仪表。从整体实力（质量管理、供货能力、技术水平、企业规模）和商务表现（竞争力、产品质量、服务）进行评价。该企业得分82.59分，评为B级。 查：福州天宇电气股份有限公司，产品范围：电气仪表设备。从整体实力（质量管理、供货能力、技术水平、企业规模）和商务表现（竞争力、产品质量、服务）进行评价。该企业得分88.06分，评为B级。 计划与生产部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。外部服务建有名录和业绩评定。从服务资质、服务方式、证书质量、处理技术问题情况四方面进行了评价。 | 材料设备部 、贸易事业部 | 否 |
| 11 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 - 管理评审对测量管理体系提出1个改进项，“加强公司新版测量管理体系的宣贯”。改进方案由计划与生产部2020年3月完成。 在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 | 否 |
| 12 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。企业识别了顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 第三方顾客满意度调查委托江西省质量协会实施，调查的产品包括阴极铜、硫酸、白银、铜杆线和硫酸铜，共发放调查问卷215份，经数据整理审校，进入统计分析阶段的有效问卷共计161份，满足统计大样本要求，数据具有代表性。2019年用户满意度测评调查结果：平均分为90.06分，均为用户满意产品。 | 计划与生产部、 贸易事业部 | 否 |
| 13 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2019年11月6日-29日组织了公司质量、测量、安全、环保及能源体系的一体化专项审核，管理者代表亲自参与审核，内审分5个组，对公司12个部门进行了全要素的审核，共开出30个一般不符合项，其中测量管理体系共开出了6不符合项，于2019年12月28日完成整改。 查江西铜业股份有限公司内审不符合项报告中， 2019年11月6日“在铜材公司铸轧分厂15万吨品管组查PH计的测量设备的校准单位为深圳华科计量检测技术有限公司，经确认该单位不具备以上测量设备的检定校准认证认可。不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款“计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准”的相关要求”。 2019年12月2日已完成整改。 查江西铜业股份有限公司内审不符合项报告中，2019年11月27日在贵溪冶炼厂熔炼车间二系统阳极炉工段现场校准浇铸秤的标准砝码露天摆放，不符合标准器具存放条件要求，也不符合ISO10012:2003标准6.3.2“环境”条款的要求。2019年12月9日已完成整改。 | 计划与生产部 | 否 |
| 14 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 在《测量过程控制流程》和《计量确认管理流程 》中对测量管理体系的监视提出了要求。 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制流程》规定的频次进行监视。测量设备是送外检定/校准，计量确认人员对外部检定/校准机构的资质和能力进行监视和核验。每次送检前后进行一次监视。 | 计划与生产部 | 否 |
| 15 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制 | 8.3不合格控制 | 在《公司内审管理流程 》和《测量数据管理流程》中对不合格控制提出了要求。 经验证企业对内审过程中发现的6个不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 计划与生产部、 材料设备部 、安全环保部 | 否 |
| 16 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《公司纠正预防措施控制流程》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 公司于2019年11月6-29日组织了公司（五标一体）管理体系内审，测量管理体系共开出了6个不符合项，于2019年12月28日完成整改。 测量管理体系6项不合格项均采取纠正和纠正措施。查江西铜业股份有限公司内审不符合项报告中，2019年11月27日在贵溪冶炼厂熔炼车间二系统阳极炉工段现场校准浇铸秤的标准砝码露天摆放，不符合标准器具存放条件要求，也不符合ISO10012:2003标准6.3.2“环境”条款的要求。有原因分析和纠正、预防措施以及纠正、预防措施跟踪情况。2019年12月9日已完成整改。 | 管理者代表、计划与生产部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 该企业法定计量单位使用规范。企业建立最高计量标准5项开展检定和校准. 企业规定了1053台件测量设备列入强制检定。溯源管理较好，详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 计划与生产部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业为阴极铜、硫酸、金锭、银锭、三氧化二砷、硫酸铜、铼酸铵、碲、二氧化硒、铋、电工用铜线坯、电工圆铜线、镀锡圆铜线、钼精矿、钼酸铵、铜精矿、硫精矿、铅精矿、锌精矿产品的生产及相关管理活动。企业能源主要品种为电、柴油、天然气，年消耗标煤55.49万吨标煤。是重点耗能单位。 | 计划与生产部 | 否 |
| 19 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，现场使用的计量器具均在有效期内。进出用能单位，应配142台（件），实配142台（件）；进出主要次级用能单位，应配663台（件），实配648台（件）；进出主要用能设备（单元）应配3828台（件），实配 3690台（件）；设备完好率为100%。 配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。详见附件：《能源计量审核情况表》 | 计划与生产部 | 否 |
| 20 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查用能单位17台件，主要次级用能单位测量设备58台件，主要用能设备89台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 计划与生产部 | 否 |
| 21 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查用能单位17台件，主要次级用能单位测量设备58台件，主要用能设备89台件，测量设备都经过检定/校准。 | 计划与生产部 | 否 |
| 22 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 经过对2019年12月能源报表的审 核确认，能源报表数据、原始记录同 步，并进行了损耗分析，对重要的能 源数据能定期进行监视核查，为公司 的能源管理决策提供了可靠的数据。 公司2015年取得GB/T23331-2012能源管 理体系认证，证书有效期2021年04 月13日。 | 计划与生产部 | 否 |