编     号：0244-2019

现场审核记录

企业名称： 江西铜业股份有限公司（银山矿业）

审核员：  孙文锦        审核日期： 2019年12月18日 上午至2019年12月18日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 安全环保部:负责安全管理、环保管理的各项相关工作。 储运中心:负责矿业的仓储、运输的各项相关工作。 供销部:负责矿业的物资采购、产品与废旧物资销售的各项相关工作。 地质测量部:负责勘探的各项相关工作。 选矿厂:从矿石中提取精矿。 露天采矿场:地面采矿，有4个工段（铲装工段——打孔与装车、汽运工段、碎块工段、养护工段——道路养护与场地平整）。 | 安全环保部 储运中心 供销部 地质测量部 选矿厂 露天采矿场 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 按年进行顾客满意度调查，查“《顾客满意度调查表》调查结果及分析报告”，共计19份，对交货及时等7项进行调查，并对调查结果进行分析。 调查、分析报告应进一步完善。例如顾客还对铅、银的采购数量，发货时间通知，砷含量，水含量等提出要求，但报告中没有处理结果。 | 供销部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？。 | 5.3质量目标 | 重要测量过程控制率%; A类测量设备检定(校准)率%; B类测量设备检定(校准)率%; 测量设备送检合格率%; 测量设备送检率%; 顾客满意度. 矿业; 100; 100; ≥95. 安全环保部; ≥100; ≥100. 储运中心; 100; ≥95; ≥90. 供销部; ≥85. 地质测量部; 100; 100. 选矿厂; ≥95; ≥90. 露天采矿场; ≥95; ≥90. 建议各单位围绕矿业的目标设置本单位的目标。 安全环保部目标设立≥100？，该指标不可能大于100%，建议根据实际情况修改。 地质测量部未做2019年的目标完成情况，其余各单位均按季度进行目标完成情况总结。 | 安全环保部 储运中心 地质测量部 选矿厂 露天采矿场 | 否 建议项 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 安全环保部:保存了矿业全部的特种作业证原件，并分类登记，高压电工作业101人，熔化焊接与热切割作业95人，等。 地质测量部:主要是地质、测量二类。设置了岗位说明书，按年度对人员能力进行评价。 选矿厂:有岗位说明书，年度培训计划为10项，实际完成16项。 露天采矿场:岗位要求见说明书，由于岗位特性，对安全有高度要求，岗位培训与安全高度契合。 | 安全环保部 地质测量部 选矿厂 露天采矿场 | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？检测现场是否便于取阅？ | 6.2.1程序 | 矿业有相关的管理文件，各单位均制订了《一体化管理文件》，对本单位职责、岗位要求、组织机构等作出了描述。 | 安全环保部 储运中心 地质测量部 选矿厂 露天采矿场 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了测量记录管理的程序，核对1-2个记录信息量：有无编号、依据、设备信息等要素 | 6.2.3记录 | 安全环保部：抽查《2019年测量设备台账》，个体粉尘采样器，技术参数2.5级，是否强检：是。 储运中心：抽查《2019年测量设备台账》，游标卡尺，一次性检定，其技术参数JJG30（JJG30是通用卡尺检定规程）。 地质测量部：抽查《2019年测量设备台账》，（未填溯源单位）。 选矿厂：抽查《2019年测量设备台账》，（B类台账的信息不完善）。建议完善B类台账信息，实时更新。 露天采矿场：抽查《2019年测量设备台账》，符合要求。《计量要求识别表》（信息不全）。 | 安全环保部 储运中心 地质测量部 选矿厂 露天采矿场 | 否 建议项 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 安全环保部：共计10台个体粉尘采样器，2019.4.12省计量院检定。 储运中心：共5台加油机，2019.5.28永平检化校准。 地质测量部：经纬仪、全站仪、水准仪各1台，江西省测绘成果质量监督检测测试中心检定。 选矿厂：现场抽查一压力表1MPa，出厂编号HT37216613，A类，有效期2020.3.24，与台账一致。 露天采矿场：测量设备以压力表为主，ABC管理，有少量的万能量具。 电能表台账由机电车间统一管理，各使用单位只抄表记。 | 安全环保部 储运中心 地质测量部 选矿厂 露天采矿场 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 提供2018年度合格供应商名录，贸易型的有12家，此外还有生产型的。 目录齐全，评分客观，所提供的供应商能满足矿业要求。 | 供销部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 露天采矿场：提供《计量确认记录》，抽查16件压力表的计量确认记录。 其他各单位检定、校准测量设备，未做验证。建议按要求开展验证。 | 安全环保部 储运中心 地质测量部 选矿厂 露天采矿场 | 否 建议项 |