[image: image1.png]



   

     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0244-2019
能源计量审核情况表
	企业名称
	江西铜业股份有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	55.49（万吨标准煤）


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	17
	58
	89

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	97.7%
	96.4%

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	审核情况说明：

该企业为重点耗能单位，建立了能源计量管理制度，计划与生产部负责公司节能管理。能源管理人员经过培训考核，持证上岗。

   企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率和准确度等级满足要求，现场使用的计量器具均在有效期内。进出用能单位，应配142台（件），实配 142台（件）；进出主要次级用能单位，应配 663台（件），实配648台（件）；进出主要用能设备（单元）应配3828台（件），实配 3690台（件）。经现场抽查设备完好率为100%。该企业2015年取得了GB/T23331-2012能源管理体系认证证书。 用能单位计量器具配备准确度等级符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167-2006相关条款的要求。

          审核组长(签名)                企业代表（签名）              

  日期:                              日期:




