## 监控记录
附2： 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 6063铝棒Mg含量的测定过程 |  |  | 被测参数: |  | Mg（0.45～0.9）% |  |  | 测量参数公差范围： |  | 0.15%
测量仪器： |  | 牛津光谱仪 |  |  | 测量范围: |  | （0.0001～11）% |  |  | 不确定度： |  | Urel=2.8%（k=2）
核查物件: |  | 6063铝棒 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台光谱仪定期测量同一类试样
日 期： |  | 2021-04-18 | 2021-05-26 | 2021-06-14 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 2021-09-17 | 2021-10-08 | 2021-11-19 | 2021-12-30 | 2021-01-05 | 2021-03-18 | 2021-04-22
测 量 值 | 1 | 0.612 | 0.611 | 0.612 | 0.613 | 0.612 | 0.614 | 0.612 | 0.615 | 0.612 | 0.615 | 0.616 | 0.611
| 2 | 0.614 | 0.609 | 0.616 | 0.61 | 0.617 | 0.61 | 0.619 | 0.616 | 0.611 | 0.618 | 0.61 | 0.612
| 3 | 0.612 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.619 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614
| 4 | 0.615 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612
| 5 | 0.612 | 0.614 | 0.615 | 0.615 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.616 | 0.612 | 0.612 | 0.617 | 0.612
平均值(X) |  | 0.613 | 0.612 | 0.6138 | 0.6128 | 0.6144 | 0.6124 | 0.6138 | 0.6146 | 0.6122 | 0.6142 | 0.6138 | 0.6122
极差（R) |  | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003
| X | 0.61327 |  | UCLx=X+A2R |  | 0.61606 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.0048333 |  | LCLx=X-A2R |  | 0.61048 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.010218 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327
UCLx |  | 0.61606 | 0.61606 | 0.61606 | 0.61606 | 0.61606 | 0.61606 | 0.61606 | 0.61606 | 0.61606 | 0.61606 | 0.61606 | 0.61606
LCLx |  | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048
R均值 |  | 0.0048333 | 0.0048333 | 0.0048333 | 0.0048333 | 0.0048333 | 0.0048333 | 0.0048333 | 0.0048333 | 0.0048333 | 0.0048333 | 0.0048333 | 0.0048333
UCLr |  | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 杨盛挥 | [5 empty] | 审核： | 余祖华