项目编号：0641-2021-2022

审核员监督审核记录（远程）（一）

企业名称：湖北华博新材料科技股份有限公司

审核员：

审核日期： 2022年5月20日上午至2022年5月21日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ 产品的销售情况？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照未发生变化。 企业组织机构未发生变更。 企业认证范围未发生变化。 查企业已识别企业已识别出了主要产品的测量过程55个，“6063铝棒Mg含量的测定过程” 1个关键测量过程，重要测量过程23个。已将32台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。销售部、技术质量部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 抽查“6063铝棒Mg含量的测定过程”的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。 企业未收到客户投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业在2022年3月份实施了内部客户满意度调查工作，共发出内部客户4份，外部客户调查表2份，顾客满意度98.33%。企业未收到客户投诉。 | 管理层 行政部 技术质量部 销售部 生产部 (熔炼车间) 采购部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。 查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》，查技术质量部分解了2项质量目标、行政部分解了8项、生产部(熔炼车间)分解了2项、销售部分解了2项、采购部2项等，质量目标均已分解到5个部门。 查《各部门质量目标完成统计表》，各部门已对目标完成情况进行了统计分析。查《测量管理体系目标完成情况统计表》2份，企业对2021年1月-2022年4月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 管理层 行政部 技术质量部 销售部 生产部 (熔炼车间) 采购部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查《2022年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2022年4月20日召开了测量管理体系管评会议。 抽查管评输入报告7份，包括《2022年内审情况》、《2022年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2022年测量过程控制情况报告》、《2022年测量管理体系运行情况报告》、《2022年人力资源及培训情况报告》等，覆盖了企业质量目标、供方管理、人员培训、测量管理体系运行、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。查《2021年度测量体系管理评审报告》，会议由企业总经理主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出了3项建议并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 行政部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备和检定校准服务供方。 查《合格供方台账（测量设备）》，入账的测量设备主要供方为6家。抽查《测量设备供方资质及能力评价表》6份，已对测量设备“牛津光谱仪”、“韦氏硬度计”等主要测量设备的供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。 查《合格供方台账（检定校准服务）》，入账的供方为3家为“湖南航测检测技术服务有限公司”、“湖北省计量测试技术研究院黄冈分院”、“麻城市计量检测定测试所”，主要负责检定校准企业的测量设备。查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》3份，已对检定校准服务方“湖南航测检测技术服务有限公司”、“湖北省计量测试技术研究院黄冈分院”、“麻城市计量检测定测试所”的资质和能力及服务质量进行评价，符合要求。 查《合格供方名录》、《原材料检查表》、《供方评价表》，已对原材料的供方进行评价，已完成供方评审和验收。符合要求。 | 技术质量部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 7.1计量确认 7. 2测量过程 7.3 测量不确定度和溯源性 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增测量过程。企业已识别企业已识别出了主要产品的测量过程55个，“6063铝棒Mg含量的测定过程” 1个关键测量过程，重要测量过程23个。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。抽查《计量确认过程验证记录表》1份，测量过程名称“6063铝棒Mg含量的测定过程”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 抽查《6063铝棒Mg含量的测定过程控制规范》1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。抽查了新增的关键测量过程“6063铝棒Mg含量的测定过程”，技术参数为“Mg（0.45～0.9）%”，使用的测量设备为出厂编号为HBHC0645的“牛津光谱仪”，企业对测量要求依据GB/T3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程“6063铝棒Mg含量的测定过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。查“6063铝棒Mg含量的测定过程系统控制监视分析表及控制图” 1份（见附件2），已对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查生产部提供的检验日期为2022年5月19日的《生产过程检验记录》1份，产品均为“6063铝棒”，检验项目有4项，有技术参数要求。但无记录标识、无检验依据和检验设备信息标识。不符合GB/T19022-2003中“7.2.4a、e)测量过程的记录”条款的要求。 | 技术质量部 生产部 (熔炼车间) 采购部 | 不符合02 |
| 6 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年3月19日-20日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业5个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个次要不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年3月25日，按其纠正措施已完成整改工作，1个次要不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 行政部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系认证审核中共出具2项不符合。不符合01：查实验室使用的deli温湿度计未粘贴计量确认状态标识，经确认未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2溯源性”的要求。不符合02：查生产部（熔炼车间）使用的W-20 韦氏硬度计，已于2021年6月2日校准并进行了计量确认，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4标识”的要求”。经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 行政部 技术质量部 销售部 生产部 (熔炼车间) 采购部 | 否 |
| 8 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系认证审核中出具不符合项2项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业对内审中发现的1项次要不符合项，查《测量管理体系内审不符合项整改计划和报告》，不符合项已于2022年3月25日前全部关闭，符合要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 行政部 技术质量部 销售部 生产部 (熔炼车间) 采购部 | 否 |
| 9 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。查《2022年测量设备送检计划》，企业32台测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 企业有强制检定设备13台。查《安全阀校验牌》13个，储气罐上安全阀有效日期均为2022年07月05日。符合要求。 查编号:HB-Q-R-MZ的“熔炼生产工艺记录”1份、HB-1010-SC010《熔炼作业指导书》、HB-Q-I-RZ01《熔铸生产工艺规程》等文件记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 行政部 技术质量部 生产部 (熔炼车间) 采购部 | 否 |
| 10 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传。 3）企业进行招投标加分用。 | 销售部 | 否 |