编号：0058-2020-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  河南省矿山起重机有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:赵建东 |
| 不符合事实描述：生产部编号EY03010771压力表，编号为120901630MDYH的外加剂秤,编号01916900008229电能表没有列入台账。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 6.3.1测量设备 于不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.5.23 |
| 纠正措施: 编制公司的测量设备总台账 ，要涵盖公司的所有测量设备。于企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期:2022.5.23 |

可另附页

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  河南省矿山起重机有限公司 | 不符合报告编号： | 02 |
| 受审核部门: 试验室 陪同人员:肖锋兴 |
| 不符合事实描述：未见到对陕西力源设备检测有限公司合格服务商的评价记录。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 6.4外部供方 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.5.23 |
| 纠正措施: 对陕西力源设备检测有限公司进行合格服务商的评价企业部门代表签名: 审核员签名:于 |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期：:2022.5.23 |

可另附页