编  号：0116-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：四川久享实业有限公司

审核员：                                审核日期：2022年05月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为JH-001的钢直尺，2022年3月21日经深圳中电计量测试技术有限公司校准合格，并做了计量确认。现场标识、台账信息和证书一致。使用的环境条件满足要求。 | 生产部 销售部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：生产部、销售部 ，测量要求已经识别，测量设备已经检定。验证满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业今年无新增关键测量过程，对已经识别的测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，已按控制规范规定的频次进行监视。 查《冷轧薄板厚度测量过程》，已按控制规范规定的频次进行监视。 祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 生产部 销售部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了生产部关键测量过程不确定度评定方法正确。 见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 生产部 销售部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料、消耗性材料的销售部门，已经建立合格供方清单。并对相关资质进行了索证，并保存了评价记录 查企业已对深圳中电计量测试技术有限公司建立了合格供方清单,中国认可国际互认校准：CALIBRATION CNAS L10466查验了相关资质，并保存了评价记录。 | 生产部 销售部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量 要求是否已满 足来监视有关 顾客满意的信 息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 2021年满意度调查97%。 | 生产部 销售部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要 品种？年消耗 标煤？是否是 重点用能单 位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，年消耗164.16吨标煤,不是重点用能单位。 | 行政部 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。 | 行政部 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备电能表，0.5级准确度等级满足要求。配备的测量设备水表，2.0级准确度等级满足要求。 | 行政部 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备是都经过当地供水、供电部门检定/校准。 | 行政部 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量由行政部进行管理，没有对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核。 | 行政部 | 否 |
| 12 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查四川久享实业有限公司《学生公寓床》产品的销售合同，合同编号：CDFZZC-G-2021-004，签订时间2021年07月12日。 查《学生宿舍家具》产品的销售合同，合同编号：CAFUCH-2021639，签订时间2021年06月28日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |
| 13 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查四川久享实业有限公司《学生公寓床》产品的销售合同，合同编号：CDFZZC-G-2021-004，签订时间2021年07月12日。合同内容包括自验收合格之日起，提供7年的质保，产品在质保期内的维护的售后服务。有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的售后和检验要求。 | 销售部 | 否 |