编号：0707-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆采艺技术开发有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:荣洪涛 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 抽查生产部提供的编号为 JL-37《生产过程检验记录》（三相异步电动机），检验项目：轴面油封、深沟球轴承、定子等，没有标注测量设备要素。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：___GB/T19022-2003 7.2.4条款-测量过程的记录_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)： 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名）： 日期:2022.6.22 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.加强学习，在编号为 JL-37《生产过程检验记录》（三相异步电动机）标注测量设备要素。 2.检查其他记录，避免类似情况发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2022.6.22 |  |  |  |

可另附页