编号：0297-2020-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 浙江维度仪表有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 品质部 陪同人员:谷永湖 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 企业新增测量设备服务供方《中国航发南方工业有限公司计量实验室 》未对该供方进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003标准中6.4外部供方 不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准中6.4外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)_ 陪同人员(签名)_ 企业部门代表（签名）__ 日期:2022.5.26 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.立即对该服务供方进行评价确认其满足要求。 2.对其它供方进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.5.26 |  |  |  |

可另附页