编号：0297-2020-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 浙江维度仪表有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 品质部 陪同人员:谷永湖 | | | |
| 不符合事实描述：  企业新增测量设备服务供方《中国航发南方工业有限公司计量实验室 》未对该供方进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003标准中6.4外部供方  不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准中6.4外部供方  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 陪同人员(签名)\_4bc2f05dcb84a9a15b9f7307e6ea833  企业部门代表（签名）\_\_  日期:2022.5.26 | | | |
| 纠正措施: 1.立即对该服务供方进行评价确认其满足要求。  2.对其它供方进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名:  审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.5.26 | | | |

可另附页