编号：0732-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 沈阳市方园化工机械厂 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员：李丽花 |
| 不符合事实描述：现场发现编号为:FY-026万能角度尺，型号规格：（0-320）°，未列入测量设备台账管理。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022—2003 6.3.1 条款 测量设备不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；审核员(签名): 85bc90f7b6220dcee5aa82fda5a7cf9 陪同人员(签名): d3161d27de2d0b377c137e59fcde526 企业部门代表（签名）： 10b8f4b06e41be7ff1ece5a914c1e74 日期:2022年5月30日 |
| 纠正措施:1. 对编号为:FY-026万能角度尺，型号规格：（0-320）°列入测量设备台账管理，并对其它测量设备进行核验，以满足测量设备计量特性的要求。
2. 生产技术部组织相关人员培训，强化员工对标准条款的理解。

企业部门代表签名: 10b8f4b06e41be7ff1ece5a914c1e74 审核员签名:85bc90f7b6220dcee5aa82fda5a7cf9 |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已落实，验证有效。审核组代表签名: 85bc90f7b6220dcee5aa82fda5a7cf9 日期：2022年5月30日 |

可另附页