## 控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 套管头双头螺栓硬度检测 |  |  | 被测参数: |  | 硬度（26~33）HRC |  |  | 测量参数公差范围： |  | 7HRC
测量仪器： |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | （20~70）HRC |  |  | 最大允许误差： |  | ±1.5HRC
核查标准: |  | 套管头双头螺栓硬度
日 期： |  | 2021-07-18 | 2021-08-21 | 2021-09-28 | 2021-10-10 | 2021-11-20 | 2021-12-12 | 2022-01-27 | 2022-02-06 | 2022-03-12 | 2022-04-04 | 2022-05-06 | 2022-06-12
测 量 值 | 1 | 30.24 | 30.2 | 30.26 | 30.3 | 30.4 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 30.28
| 2 | 30.4 | 30.42 | 30.28 | 30.4 | 30.28 | 30.4 | 30.4 | 30.28 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.28
| 3 | 30.26 | 30.2 | 30.32 | 30.32 | 30.2 | 30.32 | 30.3 | 30.42 | 30.42 | 30.2 | 30.4 | 30.2
| 4 | 30.4 | 30.2 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
| 5 | 30.4 | 30.28 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.28 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 30.4 | 30.28
平均值(X) |  | 30.34 | 30.26 | 30.332 | 30.364 | 30.356 | 30.32 | 30.36 | 30.34 | 30.364 | 30.28 | 30.38 | 30.288
极差R |  | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.1 | 0.2
| X | 2021-07-18: 30.332; 2021-09-28: UCLx=X+A2R; 2021-11-20: 30.4455; 2022-01-27: A2; 2022-02-06: 0.577; 2022-04-04: 注： 1）每次测量数据不少于5个 2）每组测量数据数量应统一
| R | 2021-07-18: 0.19667; 2021-09-28: LCLx=X-A2R; 2021-11-20: 30.2185; 2022-01-27: D3; 2022-02-06: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.41575 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 30.332 | 30.332 | 30.332 | 30.332 | 30.332 | 30.332 | 30.332 | 30.332 | 30.332 | 30.332 | 30.332 | 30.332
UCLx |  | 30.4455 | 30.4455 | 30.4455 | 30.4455 | 30.4455 | 30.4455 | 30.4455 | 30.4455 | 30.4455 | 30.4455 | 30.4455 | 30.4455
LCLx |  | 30.2185 | 30.2185 | 30.2185 | 30.2185 | 30.2185 | 30.2185 | 30.2185 | 30.2185 | 30.2185 | 30.2185 | 30.2185 | 30.2185
R均值 |  | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667
UCLr |  | 0.41575 | 0.41575 | 0.41575 | 0.41575 | 0.41575 | 0.41575 | 0.41575 | 0.41575 | 0.41575 | 0.41575 | 0.41575 | 0.41575
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-08-21: 李娇; 2022-02-06: 审核：; 2022-03-12: 路桂斌